КомплекснА цільовА програмА
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2019 - 2023 роки

Київ 2019

ЗМІСТ

1	ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2019 - 2023 РОКИ	3

2	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА	5

3.1	Удосконалення системи управління галузями житлово-комунального господарства	5

3.2	Житловий фонд	6

3.3	Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста 
Києва	13

3.4	Водопостачання та водовідведення	14

3.5	Теплопостачання та гаряче водопостачання	18

3.6	Електропостачання	20

3.7	Газопостачання	21

3.8	Санітарне очищення міста	21

3.9	Ритуальні послуги	24

3.10	Інженерний захист територій	25

4 МЕТА ПРОГРАМИ	27

5 ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ	27

6	НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ	37

7	КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ	37

ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2019 - 2023 РОКИ	40

# ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2019 - 2023 РОКИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва від 21.02.2019 № 7001 про підготовку змін до Програми |  |  |  |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |
| 4. | Співрозробники Програми | Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» |  |  |  |  |  |
| 5. | Замовник (відповідальний виконавець) Програми | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |
| 6. | Учасники (співвиконавці) Програми | Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства житлового господарства, житлово-експлуатаційні організації незалежно від форми власності, підприємства комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 7. | Строк виконання Програми | 2019–2023 роки |  |  |  |  |  |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, бюджет міста Києва, інші джерела |  |  |  |  |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн | Всього | у тому числі, за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
|  | всього, у тому числі: | 56602128,67 | 6420961,27 | 13040161,0 | 15065032,06 | 11855775,84 | 10220198,5 |
| 9.1 | коштів державного бюджету | 2220386,52 | 185922,0 | 663130,8 | 689709,72 | 340812,0 | 340812,0 |
| 9.2 | коштів бюджету м. Києва | 32824642,39 | 4571980,17 | 7655149,57 | 8147669,86 | 6834180,52 | 5615662,27 |
| 9.3 | коштів інших джерел | 21557099,76 | 1663059,1 | 4721880,63 | 6227652,48 | 4680783,32 | 4263724,23 |

# ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232 затверджено Комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (надалі – Програма).

За період реалізації Програми відбулись суттєві інституційні зміни та зміни у законодавстві, яким регулюються відносини у всіх напрямках реалізації Програми та в цілому у галузях житлово-комунального господарства, що унеможливлює продовження виконання Програми. Основні з них:

- Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-VIII, введений в дію 01.07.2015.

- Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VIII, введений в дію 23.07.2018.

- Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII.

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII,введений в дію 01.05.2019.

- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII.

- Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 
№ 187/98-ВР.

Крім цього, на виконання цих законів було прийнято близько 100 підзаконних нормативно-правових актів. Послідовне набуття чинності цими законами повністю змінило відносини у галузях житлово-комунального господарства.

Так, компанії, які раніше займали монопольне (домінуюче) становище на ринках надання житлово-комунальних послуг, поділили функції та припинили надавати монопольно такі послуги. Змінилися структура, характеристика та учасники ринків надання житлово-комунальних послуг.

Так, утворився новий ринок єдиної житлової послуги - управління багатоквартирним будинком.

Комунальна послуга з вивезення побутових відходів виокремилася в самостійний ринок.

З огляду на це, Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232, потребує докорінних змін із метою приведення процесів реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста до інституціональних та законодавчих змін, які відбулися у період реалізації Програми.

# 3 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»), а саме стратегічна ціль «Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва» в секторах міського розвитку «Житлово-комунальне господарство», «Екополітика та охорона довкілля» та «Публічний простір».

## Удосконалення системи управління галузями житлово-комунального господарства

Житлово-комунальне господарство м. Києва є однією з найбільш важливих галузей економіки столиці, являє собою багатогалузеву цілісну систему, яка забезпечує нормальну життєдіяльність людини, функціонування соціальної і виробничої інфраструктур міста.

Управління галузями житлово-комунального господарства має бути направлене на задоволення відповідних потреб населення, забезпечувати якість життя, культуру побуту і спосіб життя.

У процесі розвитку житлово-комунального господарства однією з цілей перетворень має стати повна демонополізація обслуговування житлового фонду, створення нового конкурентного ринку надання послуг з управління багатоквартирними будинками. Досягнення такої цілі не лише в компетенції місцевих органів влади, але й в волевиявленні співвласників багатоквартирного житлового фонду. Інвестиційна привабливість житлово-комунального господарства потребує підвищення за рахунок створення і розвитку сучасних ринків житлово-комунальних послуг, які б відповідали вимогам та умовам розвинутої економіки. Ефективність функціонування столичного житлово-комунального господарства великою мірою залежить від забезпечення висококваліфікованими кадрами, спроможними вирішувати проблеми й знаходити шляхи поліпшення ситуації, яка склалася на даний момент в житлово-комунальному господарстві м. Києва.

Проблемним питанням системи управління житлово-комунальним господарством столиці є необхідність підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства, зокрема шляхом:

- удосконалення системи управління житловими комплексами, проведення їх інвентаризації;

- розвитку конкурентного середовища через формування системи ефективних договірних відносин між суб’єктами надання житлово-комунальних послуг, між власниками житлового фонду та управителями багатоквартирними будинками;

- завершення передачі у власність співвласникам комунального і відомчого житлового фонду;

- зміцнення кадрового потенціалу.

## Житловий фонд

Таблиця 1. Структура житлового фонду м. Києва за формами власності

| Форми власності | Кількість будинків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Житловий фонд м. Києва всього (без урахування приватного сектору), | 11355 | 11405 | 11511 | 11602 |
| в т. ч. : в управлінні комунальних підприємств | 8453 | 8419 | 8384 | 8381 |
| ЖБК (будинки, що повністю на балансі ЖБК) | 910 | 907 | 898 | 895 |
| ОСББ (тільки ті, що на власному балансі) | 399 | 491 | 574 | 635 |
| Відомчі житлові будинки | 445 | 438 | 427 | 417 |
| Відомчі гуртожитки | 381 | 379 | 378 | 377 |
| Інвестиційні будинки | 767 | 771 | 850 | 897 |

Щодо передумов для створення інституту ефективного власника житла

Перші кроки на шляху реалізації права власності у багатоквартирних будинках та впровадження змін у галузях житлово-комунального господарства розпочалися з прийняттям Закону України від 14 травня 2015 року № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» і були направлені на удосконалення системи управління столичним житловим фондом шляхом безпосереднього залучення киян до управління належними їм багатоквартирними будинками. Рішення співвласників багатоквартирного будинку про обрання форми управління багатоквартирним будинком, про витрати на проведення капітальних робіт спільного майна багатоквартирного будинку та впровадження енергоефективних заходів (зокрема на умовах спільного фінансування), обрання управителя багатоквартирним будинком, визначення (зміну) умов договору з управителем та з інших питань, передбачених законодавством, приймаються зборами співвласників багатоквартирного будинку. Особливості ухвалення рішень зборами членів житлового кооперативу та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку визначено відповідно Законами України від 01 липня 2003 року № 1087-IV «Про кооперацію» та від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Водночас, проблемними питаннями, які потребують першочергового рішення, є:

- інертність співвласників у питаннях прийняття спільних рішень з усіх значимих питань управління належним їм багатоквартирним житловим фондом;

- низька обізнаність співвласників щодо переваг самоорганізації та утворення ефективних форм управління належним їм спільним майном багатоквартирного будинку.

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Формування різноманіття власників житлового багатоквартирного фонду можливе шляхом створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Об’єднання власників житла в товариства власників житла у межах єдиного комплексу нерухомого майна (кондомініуму), який включає житлову будівлю (житлові будівлі), споруди та земельну ділянку, є одним із найефективніших способів захисту прав співвласників, впливу на вартість і якість житлово-комунальних послуг і дозволяє створювати умови для залучення додаткових джерел фінансування для потреб об’єднання.

Особливістю об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) як різновиду форми управління житловим фондом, є самостійне управління співвласниками належним їм багатоквартирним будинком шляхом створення юридичної особи. Створення співвласниками такої форми управління, як ОСББ, вимагає від них правової обізнаності, організованості та усвідомлення мети створення такого об’єднання.

Столична влада активно підтримує ініціативи співвласників багатоквартирних будинків щодо створення ОСББ, оскільки це є запорукою зміцнення інституту ефективного власника житла, підвищення громадянської свідомості, налагодження взаєморозуміння та взаємної поваги будинкових громад і влади, а також можливість організованому власнику брати участь у міських програмах, які реалізує місто Києва у житловому фонді з метою підвищення його енергоефективності та покращення технічного стану.

На сьогодні проблемними питаннями, які потребують першочергового рішення, є:

- низька активність співвласників у прийнятті рішень щодо створення юридичної особи (ОСББ) задля сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;

- необхідність спрощення і здешевлення процедури створення та реєстрації ОСББ, зокрема фінансування за рахунок міського бюджету процедур створення, реєстрації, надання інформаційних, правових, бухгалтерських та інших послуг новоствореному ОСББ;

- можливість безпосередньо отримання ОСББ фінансової підтримки з місцевого бюджету на капітальні ремонти, технічне переоснащення та впровадження енергоефективних заходів;

- перешкоди попереднього балансоутримувача багатоквартирного будинку у списанні його з балансу;

- виділення земельних ділянок у спільну часткову власність співвласників в ОСББ, яке перешкоджає залучати за рахунок їх комерційного використання додаткові джерела фінансування і оподаткування ОСББ як неприбуткових організацій, що мало б поліпшити фінансову ситуацію з обслуговуванням житлової нерухомості і залучити до процесу створення ОСББ більше бажаючих стати його учасниками.

Міські програми для ОСББ та кооперативного житлового фонду.

У 2015 році у м. Києві було створено 174 ОСББ, у 2016 році - 304, у 2017 році -134 ОСББ та у 2018 році – 126. Тенденція зростання у 2016 – 2017 роках кількості ОСББ у м. Києві була обумовлена реалізацією співвласниками багатоквартирного житлового фонду вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

З метою підвищення зацікавленості власників житлових та нежитлових приміщень в житлових будинках у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та реалізації енергоефективних заходів у житловому фонді, рішенням Київської міської ради від 26 грудня 2014 року № 865/865 було затверджено Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках (далі – Програма, Конкурс 70/30), яким передбачено спільне фінансування енергоефективних заходів, де не менше 30 % фінансового забезпечення передбачається за рахунок власних коштів ОСББ та ЖБК, та до 70 % - фінансування на рахунок бюджету міста Києва, що дозволить не тільки залучити додаткові ресурси для виконання робіт у багатоквартирних житлових будинках, але й стимулювати споживачів до більш економного та раціонального використання енергоресурсів і дбайливого ставлення до власного спільного майна.

Так, у період з 2015 (перший рік реалізації Програми) по 2018 роки у Конкурсі 70/30 взяли участь 333 ОСББ та ЖБК. На 370 житлових будинках було успішно реалізовано 1272 проектів із впровадження енергоефективних заходів, профінансованих за рахунок коштів бюджету міста Києва на 238 млн. грн. (68 %), а за рахунок коштів ОСББ та ЖБК на 122,7 млн. грн. (32%).

Таблиця 2. Динаміка кількості проектів із впровадження енергоефективних заходів, профінансованих за рахунок коштів бюджету міста Києва та коштів ОСББ/ЖБК (конкурс 70/30) у 2015-2018 роках

| Рік | Кількість ОСББ/ЖБК | Кількість будинків | Кількість проектів | Кошти бюджету м.Києва, млн. грн | Кошти ОСББ, млн. грн | Кошти бюджету м.Києва/кошти ОСББ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 12/4 | 18 | 57 | 5 | 1,5 | 70/30 |
| 2016 | 24/38 | 69 | 248 | 20 | 8,4 | 67,4/32,6 |
| 2017 | 73/63 | 144 | 518 | 115 | 55 | 66,5/33,4 |
| 2018 | 61/58 | 139 | 449 | 98 (потреба 122 млн. грн.) | 57,8 | 67,5/32,5 |
| Всього | 170/163 (усього 333) | 370 | 1272 | 238 (враховуючи дофінансування до рівня 262 млн. грн.) | 122,7 | 68/32 |

На сьогодні проблемними питаннями, які потребують рішення, є:

- забезпечення належного рівня бюджетного фінансування проектів-переможців Конкурсу 70/30 задля їх успішного впровадження у межах одного бюджетного року;

- низька активність будинкових громад ОСББ та кооперативного житлового фонду у подачі заявок та конкурсних пропозицій (проектів) на участь у Конкурсі 70/30.

Реалізація урядової програми фінансової підтримки енергоефективності у житловому секторі

Рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 565/565 затверджено Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, з прийняттям якого розпочалася реалізація міської стимулюючої програми відшкодування «теплих» кредитів ОСББ та ЖБК, отриманих в уповноважених банківських установах, визначених Урядом для надання фінансової підтримки житловим будинкам на впровадження енергоефективних заходів.

Таблиця 3. Реалізація міської стимулюючої програми відшкодування «теплих» кредитів ОСББ та ЖБК, отриманих в уповноважених банківських установах у 2016 –2018 роках:

| Рік | Кількість, позичальників | План, млн. грн | Факт, млн. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 29 | 4 | 1,1 |
| 2017 | 12 | 7 | 0,772 |
| 2018 | 44 | 10 | 9,98 |
| Всього: | 85 | 21 | 11,8 |

На сьогодні проблемними питаннями, які потребують рішення, є:

- забезпечення належного рівня фінансування коштами бюджету м. Києва міської стимулюючої програми відшкодування «теплих» кредитів ОСББ та ЖБК у межах одного бюджетного року;

- низька активність будинкових громад ОСББ та кооперативного житлового фонду через певну недовіру до способу фінансової підтримки виключно шляхом кредитування уповноваженими Державою банківськими установами, не дивлячись на позитивний досвід ОСББ та ЖБК, що скористалися цією підтримкою, яка у результаті передбачає відшкодування позичальнику тіла кредиту як за рахунок місцевого бюджету, так і за рахунок коштів Державного бюджету України.

Договірні відносини в сфері управління багатоквартирними будинками та у сфері надання комунальних послуг. Тарифне регулювання

Послуга з управління багатоквартирними будинками

Із набранням чинності Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) відповідно до вимог законодавства, раніше укладені договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій зберігають чинність до дати набрання чинності договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. Органи місцевого самоврядування позбавлені права встановлювати тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Управління багатоквартирним будинком здійснює управитель, який визначається рішенням співвласників. Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за домовленістю сторін та не затверджується органом місцевого самоврядування.

Ринок надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, на якому діяло 10 районних комунальних підприємств «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду м. Києва» та 11 приватних житлово-експлуатаційних організацій, замінив ринок з надання послуг управління багатоквартирними будинками, який характеризується високим рівнем конкуренції (станом на 01.01.2019 послуги управління багатоквартирними будинками у місті Києві потенційно можуть надавати 134 суб’єкти господарювання). Тобто, відповідальність в частині вибору управителя багатоквартирного будинку покладена безпосередньо на його мешканців.

Незважаючи на ведення міською владою постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи, в місті Києві практично відсутня будь-яка ініціатива киян у зазначеному напрямку. Цією законодавчою нормою скористались співвласники 14 багатоквартирних будинків з понад 8,5 тисяч будинків, власники яких ще не визначилися із формою управління.

Обрання управителя багатоквартирного будинку на конкурсних засадах

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» передбачається, якщо у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не створено ОСББ, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», виконавчий орган місцевої ради (або інший орган – суб’єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов’язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя за умови, що рішення щодо цього питання вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Тобто, без звернення співвласників із протоколом зборів співвласників багатоквартирного будинку про відповідне рішення, у виконавчого органу місцевої ради не має підстав проводити конкурс на призначення управителя.

На сьогодні проблемними питаннями, які потребують вирішення, є:

- створення сприятливих умов для налагодження договірних відносин між учасниками ринку нової житлової послуги (послуги з управління багатоквартирними будинками);

- очікування співвласниками багатоквартирного будинку відповідних дій столичної влади щодо вирішення долі належних їм багатоквартирних будинків, які перебували на утриманні, обслуговуванні районних комунальних підприємств «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду м. Києва», та призначення на розсуд місцевої влади цим будинкам управителя.

Комунальні послуги

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 4 та статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону.

З 01.05.2019 комунальними послугами у розумінні статті 5 Закону є, зокрема послуги з: постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення. Відтак, з 01.05.2019 органи місцевого самоврядування можуть (мають повноваження) встановлювати тарифи саме на ці комунальні послуги.

Разом з цим, повноваження щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення, централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) із 01.05.2019 органів місцевого самоврядування відсутні. Також, відповідні повноваження відсутні у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відтак акти Кабінету Міністрів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання вимог цього Закону можуть застосовуватися лише в умовах переходу на нові договірні відносини. Те ж стосується і Порядків формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, централізоване водопостачання і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 291), Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22.11.2018 № 315, зареєстрованим в Мін’юсті 28.12.2018 за № 1502/32954.

На сьогодні проблемним питанням, яке потребує вирішення, є готовість учасників ринків відповідних комунальних послуг до переходу на нові договірні взаємини.

Виокремлення послуги з вивезення побутових відходів

Із набранням чинності Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» окремою комунальною послугою стала послуга з вивезення побутових відходів.

Рішенням Київської міської ради від 14.12.2017 № 697/3704 «Про деякі питання щодо поводження з побутовими відходами на території міста Києва» запроваджено конкурсний відбір суб’єкта господарювання у сфері надання послуг з вивезення побутових відходів.

За результатами конкурсного відбору, комунальне підприємство «Київкомунсервіс» визнано виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві.

Переможцю конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів рекомендовано укладати договори із суб’єктами господарювання у сфері перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів на конкурсних засадах та з урахуванням кращих практик Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародної фінансової корпорації, Європейського інвестиційного банку. На сьогодні триває конкурентна процедура відбору суб’єктів господарювання у сфері перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів.

На сьогодні проблемним питанням, яке потребує вирішення, є налагодження належних договірних відносин учасників ринку нової комунальної послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги» і «Про відходи».

Технічний стан житлового фонду

Більша частина столичного житлового фонду зведена ще у радянський період. Найвищу зношеність мають житлові будинки післявоєнної побудови та «хрущівки», технічний стан яких потребує капітальних ремонтів та переоснащення (за технічної можливості). Будинкові громади в цих житлових будинках, як правило, не організовані в об’єднання співвласників чи житловий кооператив, що створює певні складнощі із ухваленням власниками рішень щодо покращення стану належного їм житлового фонду у порядку, визначеному Законом України від 14 травня 2015 року № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Не дивлячись на це, Київська міська рада рішенням від 22 грудня 2016 року № 780/1784 затвердила Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва (далі – Районна програма капремонтів житлового фонду), з прийняттям якого розпочалася практична реалізація міської програми співфінансування проведення капітальних ремонтів та технічного переоснащення житлових будинків, термін експлуатації яких перевищує 10 років, адресатами якої, у перші чергу, стали неорганізовані будинкові громади. Починаючи з 01 січня 2019 року, ця програма масштабувалася на 10 районів міста Києва, участь у ній стала можливою для всіх без винятку будинкових громад. Районна програма співфінансування проведення капітальних ремонтів та технічного переоснащення спільного майна в житлових будинках передбачає фінансування за прогресивною шкалою в залежності від вартості робіт.

На сьогодні проблемними питаннями є:

- забезпечення належного рівня фінансування Районної програми капітальних ремонтів житлового фонду у межах одного бюджетного року;

- низька обізнаність та активність будинкових громад багатоквартирних будинків, в яких діють об’єднання співвласників, кооперативного, відомчого і комунального житлового фонду, щодо переваг Районної програми капремонтів житлового фонду).

Технічне переоснащення ліфтового господарства

Окрему проблему житлового фонду становить ліфтове господарство.

Станом на 01.01.2019 у житлових будинках міста Києва всіх форм власності експлуатуються 22675 ліфтів. Стан ліфтового господарства не відповідає сучасним вимогам безпеки. Обсяги виконання робіт по заміні та модернізації ліфтів не задовольняє потреби в їх заміні, темп старіння ліфтів перевищує темпи оновлення ліфтового парку.

Термін експлуатації понад 25 років має 45,5% ліфтового парку, від 20 до 25 років експлуатації – 44,3 %, до 20 років експлуатації – 10,2 %. Відповідно до вимог нормативних документів Держстандарту та Держнаглядохоронпраці України ліфти, які відпрацювали понад 25 років, підлягають заміні та модернізації. Під час виконання реконструкції ліфтів здійснюється їх підключення до Єдиної диспетчерської служби.

На сьогодні проблемним питанням є:

- заміна зношених ліфтів новими безпечними ліфтами та модернізація існуючого ліфтового парку задля підвищення безпеки та комфорту мешканців.

## Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва

У місті налічується понад 1500 будинків бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва, включаючи будівлі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту та культури.

Перевитрати енергії та невідповідність показників питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів діючим нормам обумовлені значними тепловтратами через огороджувальні конструкції будинків, використанням застарілого енергетичного обладнання та відсутністю систем оперативного контролю і аналізу енергоспоживання.

Нестача фінансових ресурсів міського бюджету для одночасного врегулювання цієї проблеми спонукала для пошуку нових механізмів залучення коштів в модернізацію будинків бюджетної сфери.

Одним із механізмів, який дозволить скоротити споживання та витрати енергії є залучення позабюджетних коштів завдяки реалізації енергосервісних договорів (ЕСКО).

Так, у бюджетній сфері укладено:

- 2016 році - 15 ЕСКО-договорів;

- 2017 році - 50 ЕСКО-договорів

- 2018 році - 65 ЕСКО-договорів;

- 2019 році - 39 ЕСКО-договорів.

Загальна вартість укладених ЕСКО-договорів становить - 104,5 млн. грн.

Скорочення рівня споживання теплової енергії, яке має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу – 73 554 Гкал. Скорочення рівня витрат на оплату теплової енергії, яке має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу – 115,2 млн грн.

Загальна запланована економія бюджетних коштів на строк виконання енергосервісних договорів становить – 15,2 млн. грн. Щорічна економія грошових коштів для бюджету м. Києва, під час дії 119 енергосервісних договорів становитиме 2,4 млн грн. на рік.

Середній строк договорів – 6,4 років.

Таким чином, проблемними питаннями є:

- недостатнє охоплення обліком (моніторингом) енергоспоживання усіх будинків закладів бюджетної сфери, у тому числі із відновленням (модернізацією) ІТП та системи гарячого водопостачання;

- незадовільний технічний стан інженерних систем будинків бюджетної сфери та адміністративних будинків;

- недостатній рівень використання відновлювальних джерел енергії;

- високий рівень енергоспоживання будинків бюджетної сфери.

## Водопостачання та водовідведення

Водопостачання

На сьогодні питання забезпечення столиці питною водою, розвитку та технічного переоснащення системи централізованого водопостачання вирішуються в рамках заходів, визначених Цільовою програмою «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», затвердженою рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2010 року № 220/5032. Метою Програми є задоволення потреб споживачів у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпеченні сталого збалансованого розвитку систем централізованого і децентралізованого питного водопостачання м. Києва, підвищенні рівня безпеки об'єктів водопостачання, а також раціонального використання, збереження та охорони навколишнього природного середовища.

Одночасно у столиці активно розвивається децентралізована система водопостачання.

Фонтани.

Утримання фонтанів у належному функціональному та естетичному стані є однією з головних умов виконання оперативних цілей Стратегії розвитку міста Києва, а саме збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів за рахунок удосконалення туристичної інфраструктури, підвищення якості сервісу обслуговування туристів, розвиток туристичної пропозиції, а також підвищення рівня безпеки, адже будь який об’єкт інфраструктури міста має бути безпечним у сенсі функціональної справності для людей, що користуються такими об’єктами або знаходяться в безпосередній близькості від них.

На сьогодні спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» здійснює роботу з експлуатації 8 столичних комплексів-фонтанів: на Майдані Незалежності: “Великий фонтан” та комплекс “Малі фонтани” (парна сторона вулиці Хрещатик), фонтани “Водяна куля”, “Каскадний” і “Засновники Києва” (непарна сторона вулиці Хрещатик); а також фонтан “Хрещатик” на вул. Хрещатик, 25, та каскадний фонтан на вул. Великій Васильківській, 119 (парк Марії Заньковецької) та трьох унікальних комплексів кожен з 4 фонтанів на воді в Русанівській протоці.

З метою забезпечення належної роботи фонтанів щороку необхідно проводити перелік заходів з підготовки фонтанів до активного сезону експлуатації, а саме проведення різного виду ремонтних робіт поточного характеру.

Основними проблемними питаннями щодо роботи столичних фонтанних комплексів є:

- незадовільний стан фонтанних комплексів, що знаходяться в комунальній власності м. Києва;

- необхідність покращення технічного та естетичного стану працюючих фонтанів;

- неробочій стан фонтанів без визначеного балансоутримувача.

Облік споживання води

Вузли обліку є складовою внутрішньобудинкових інженерних мереж. При підключенні до міської мережі водопостачання, передбачаються на вводах до об’єкту, або в місцях підключення (камері чи колодязі).

Житловий фонд міста оснащено водомірними вузлами, 8992 з яких знаходяться на балансі ПрАТ «АК «Київводоканал» та 3572 на балансі абонентів. Розташування в особливо вологих приміщеннях закритого типу призводить до передчасного зносу та виходу з ладу складових цих вузлів.

Вищевказані вузли виконані із чорного металу, термін експлуатації яких не більше 10 років. Тобто, потребують переоснащення 11849 вузлів комерційного обліку:

- 8277 на балансі ПрАТ «АК «Київводоканал», введених в експлуатацію до 2013 року;

- 3572 на балансі абонентів.

Крім того, слід встановити 875 нових вузлів обліку (переобладнати будинки з колективним обліком на індивідуальний).

Термін експлуатації вузлів з полімерних матеріалів — 50 років.

Згідно з вимогами ДБН вузли комерційного обліку потребують невідкладного переобладнання на загальну суму 986 192,3 тис. грн.

Окрім того для мінімалізації непродуктивних витрат води та подальшого скорочення персоналу, що приведе до оптимізації тарифу на послуги водопостачання та водовідведення, необхідно провести пілотний проект на житловому масиві «Русанівка» по дистанційній передачі показників загальнобудинкових вузлів комерційного обліку.

Враховуючи наведене, основні проблемні питання, які необхідно вирішити для виконання вимоги Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо 100% забезпечення обліку наданих послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям багатоповерхових житлових будинків:

- утримання в належному технічному стані комерційних вузлів обліку;

- потреба в модернізації обладнання та складових частин водомірних вузлів;

- оснащеність обладнанням для дистанційного зняття показників.

Водовідведення

Централізована система водовідведення м. Києва включає 34 каналізаційні насосні станції, 2638,1 км каналізаційних мереж та Бортницьку станцію аерації.

Таблиця 4. Характеристика каналізаційних мереж міста

| Роки | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна протяжність каналізаційних мереж, км, з них: | 2664,32 | 2671,77 | 2673,32 |
| головних колекторів | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| вуличних мереж та напірних трубопроводів | 1191,70 | 1199,45 | 1210,20 |
| внутрішньоквартальних та дворових мереж | 1345,30 | 1349,20 | 1352,22 |
| Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, км, з них: | 835,40 | 831,40 | 829,70 |
| головних колекторів | 18,60 | 9,40 | 9,40 |
| вуличних мереж та напірних трубопроводів | 403,80 | 401,20 | 398,70 |
| внутрішньоквартальних та дворових мереж | 411,20 | 410,10 | 407,70 |
| Частка ветхих та аварійних мереж, %, з них: | 30,24 | 29,33 | 28,32 |
| головних колекторів | 12,16 | 6,08 | 6,08 |
| вуличних мереж та напірних трубопроводів | 33,88 | 33,02 | 32,34 |
| внутрішньоквартальних та дворових мереж | 30,46 | 30,09 | 29,49 |
| Кількість пошкоджень на мережах водовідведення, од. | 132 | 120 | 98 |
| Аварійність на мережах із розрахунку на 1 км мереж, од./км | 0,35 | 0,46 | 0,38 |
| Кількість засмічень у мережах водовідведення, од. | 13223 | 14298 | 12457 |
| Засміченість у мережах із розрахунку на 1 км мереж, од./км | 4,52 | 5,01 | 4,02 |

Найбільшою проблемою каналізаційного господарства м. Києва є технічний стан Бортницької станції аерації (далі - БСА).

БСА - єдиний комплекс очисних споруд каналізаційних стічних вод міста Києва та прилеглих міст і селищ Київської області. Станція складається з 3-х черг очистки стічних вод та допоміжних цехів. Будівництво та введення в експлуатацію БСА проводилося поетапно по мірі розбудови міста Києва: перша черга - у 1965 році, друга - у 1976 році, третя - у 1987 році.

Проектна потужність станції - 1,8 млн. куб. м стічних вод на добу. Наразі фактично на очистку надходить в середньому 750 - 800 тис. куб. м стічних вод на добу. Такі обсяги стоків є максимально можливими, при яких забезпечується їх очистка до встановлених нормативних показників.

У зв'язку з тривалим терміном експлуатації основних споруд і обладнання в умовах агресивного середовища відбувається руйнування залізобетонних та металевих конструкцій технологічних споруд. Через значний знос виходить з ладу насосне та повітродувне обладнання, а від корозійних процесів руйнуються трубопроводи. У результаті всі блоки станції, як і допоміжні споруди, потребують докорінної реконструкції та переоснащення, а окремі споруди - нового будівництва.

Останніми роками у столиці спостерігається значне скорочення обсягів водовідведення, що безпосередньо пов'язано зі скороченням водоспоживання. Це призводить до підвищення концентрації забруднень стічних вод та зменшення швидкості їхнього руху, внаслідок чого погіршується стан каналізаційних мереж і споруд. Середнє добове скорочення за останні 5 років складає близько 10%, тобто кожного року скорочуються обсяги водовідведення на 2 %.

Водночас, у період паводків та значних опадів водовідведення зростає на 20 - 40 %, а інколи до 50 %, що приводить до перевантаження всіх ділянок мереж водовідведення і порушення основних конструкцій колекторів.

З метою підвищення надійності роботи системи централізованого водовідведення необхідно щорічно проводити заміну і реконструкцію не менше 50 км найбільш зношених та аварійних каналізаційних мереж.

У незадовільному стані знаходяться колектори, які були збудовані в 1950 - 1980 рр., та дюкерні переходи через р. Дніпро, які потребують негайного ремонту. Через процеси корозійного характеру в аварійному стані перебуває Головний міський каналізаційний колектор (нормативний строк використання закінчився в 1992 році), його подальша експлуатація без проведення ремонтно-відновлювальних робіт може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Слід зазначити, що деякі житлові масиви малоповерхової забудови приватного сектора до цього часу не мають доступу до централізованої системи водовідведення.

Загалом подальше використання застарілого обладнання та технологій веде до підвищення енергоємності послуг з водовідведення.

Це свідчить, що проблемними питаннями у сфері водовідведення м. Києва залишаються:

- незадовільний технічний стан Головного міського каналізаційного колектора та необхідність його реконструкції;

- незадовільний стан Бортницької станції аерації та її мулових полів;

- незадовільний технічний стан мереж системи централізованого водовідведення (каналізаційних мереж, напірних та самопливних колекторів, дюкерних переходів);

- використання застарілого енергоємного обладнання на каналізаційних насосних станціях;

- відсутність централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектора;

- відсутність правобережних очисних споруд.

## Теплопостачання та гаряче водопостачання

Система централізованого теплопостачання м. Києва є найбільшою в країні та посідає третє місце в світі по потужності.

Система теплогенерації у місті, яка почала своє існування в 1937 році, базується на найбільш сучасному методі централізованого теплопостачання з використанням технології комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.

У 2018 році Київська міська рада прийняла низку рішень, спрямованих на припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Акціонерною енергетичною компанією «КИЇВЕНЕРГО» та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), повернення теплоенергетичного комплексу з управління приватної структури і передачу його до новоствореного комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

У процесі реалізації цих рішень було забезпечено:

- інвентаризацію теплоенергетичного майнового комплексу, створення та розвиток нового комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», яке перебрало на себе функції постачання тепла і гарячої води;

- з 01 травня 2018 року територіальній громаді повернуто 2,6 км теплових мереж, котельні та станції теплопостачання, допоміжне обладнання.

- з 01 серпня 2018 року у господарське відання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» перейшов єдиний працюючий в Україні сміттєспалювальний завод «Енергія», одні з найбільших та найпотужніших ТЕЦ в Україні – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Таким чином, на сьогодні КП ««КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» разом з ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» забезпечують споживачів міста Києва по обидві сторони Дніпра безперебійним опаленням та постачанням гарячої води, а також надійну експлуатацію комунального майна територіальної громади міста Києва.

Основними постачальниками теплової енергії та гарячої води в м. Києві є Комунальне підприємство «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), якому згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2017 року № 1693, повернуто майно комунальної власності, яке перебувало у володінні та користуванні ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Теплові мережі мають задовільний стан. Однак у зв'язку з тим, що 71% теплових мереж та мереж гарячого водопостачання виробили нормативний термін експлуатації, вони потребують відновлення та модернізації.

8,8% теплових мереж мають ускладнені умови експлуатації, зокрема:

- 45,05 км мереж затоплюються ґрунтовими та поверхневими водами;

- 64,115 км прокладені безканально у бітумоперлітній ізоляції;

- 97,826 км мереж ГВП мають пошкоджені циркуляційні трубопроводи;

- 30,15 км проходять транзитом під будівлями та через підвали споруд.

Загальна протяжність ділянок теплових мереж з терміном експлуатації понад 25 років на 01.01.2019 року становить - 1923,6 км, або 71,1%. Середній термін служби теплових мереж на 01.01.2019 складає 31,5 років.

В управлінні ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» перебуває Дарницька ТЕЦ загальною встановленою електричною потужністю 160 МВт, тепловою - 1232 Гкал/год.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ) забезпечує теплом та електричною енергією промислові підприємства, житлові масиви Дарницького і Дніпровського районів м. Київ.

Встановлена теплова потужність ТЕЦ складає 1232 Гкал/год, з яких безпосередньо від турбін (без врахування відпуску тепла від конденсаторів) може відпускатись до 408 Гкал/год.

В умовах високого рівня централізації генерації та транспортування теплової енергії одним з проблемних питань є відсутність чіткої системи централізованого збору даних про роботу теплогенеруючих потужностей, теплових та розподільчих мереж та об’єктів системи теплопостачання міста, а також даних про стан теплоспоживання, що не дозволяє організувати оперативне та ефективне управління всіма процесами: генерація – транспортування – теплоспоживання.

Основними проблемними питаннями системи теплопостачання та гарячого водопостачання є:

- потреба у модернізації генеруючого обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, з використанням енергоефективного обладнання;

- потреба у технічному переоснащенні та переозброєнні об'єктів теплових джерел;

- потреба у модернізації обладнання ТЕЦ та впровадження сучасних маневрених потужностей у зв'язку з переходом на новий ринок електричної енергії;

- недостатній рівень використання альтернативних і відновлювальних видів палива;

- потреба у покращенні технічного стану обладнання теплових пунктів (теплообмінників ЦО та ГВП, регуляторів температури та тиску, циркуляційних ліній та насосів), теплових мереж та циркуляційних мереж гарячого водопостачання, насосних станцій та теплових камер;

- належна оснащеність житлових будинків вузлами обліку ГВП;

- відсутність оптимізованої схеми теплопостачання м. Києва.

## Електропостачання

Електроенергетична система – це складний технічний комплекс, що складається з підсистем, які пов’язані між собою безперервністю процесу виробництва, передачі та споживання електроенергії. При цьому надійність енергосистеми залежить від надійності окремих підсистем – генеруючих джерел, електричних мереж усіх рівнів напруги, засобів зв’язку, захисту, автоматики тощо.

Електропостачання міста здійснюється від 64 підстанцій напругою 35-110 кВ, 223 розподільного пристрою 10/0,4 кВ та 3569 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ. Загальна довжина кабельних ліній 0,4-110 кВ становить понад 10,5 тис. км, повітряних – 1,5 тис. км., з них у власності територіальної громади міста перебуває 15 відсотків.

Таблиця 5. Системи електропостачання м. Києва

| Найменування об’єкта | Од. вим. | Кількість | Зношеність % (окремого обладнання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Підстанцій 110; 35 кВ | од. | 64 | 77 |
| Розподільних пунктів (РП) 10 кВ | од. | 223 | 42 |
| Трансформаторних підстанцій 10 кВ | од. | 3569 | 31 |
| Кабельних ліній 110 кВ | км | 91,88 | 37,8 |
| Кабельних ліній 35 кВ | км | 242,51 | 96 |
| Кабельних ліній 10 кВ | км | 5760,41 | 57 |
| Кабельних ліній 0,4 кВ | км | 4419,73 | 65 |
| Усього КЛ 0,4-110 кВ | км | 10514,3 | 72,6 |
| Повітряних ліній 110 кВ (по колу) | км | 372,32 | 93 |
| Повітряних ліній 35 кВ (по колу) | км | 65,54 | 85 |
| Повітряних ліній 10 кВ | км | 67,43 | 65 |
| Повітряних ліній 0,4 кВ | км | 1018,85 | 61 |
| Усього ПЛ 0,4-110 кВ | км | 1524,14 | 76 |
| Усього ЛЕП 0,4-110 кВ | км | 12038,67 | 74,3 |

Одночасно із погіршенням технічного стану електроенергетичної системи у місті протягом останніх років спостерігалося значне збільшення електроспоживання у невиробничій сфері, що є наслідком інтенсивного будівництва житла, громадсько-офісних центрів. На підвищення обсягів споживання електричної енергії впливає також збільшення кількості побутових електроприладів у домогосподарствах.

Якщо у 2014 році виміри електричного навантаження м. Києва становили 2077 МВт взимку і 1449 МВт влітку, у 2019 році було зафіксовано максимальне навантаження 2006 МВт та 1476 МВт відповідно. За п’ять років приріст навантаження загалом склав 10,5%, або в середньому 2,1 % на рік, а у центральних районах міста – до 3,2% щороку.

Основними проблемними питаннями електропостачання у місті є:

- відсутність нових джерел живлення 330 кВ в районі м. Києва (в зв’язку з відставанням будівництва джерел живлення ДП «НЕК Укренерго»);

- недостатня пропускна здатність існуючих транзитів 110 кВ основної мережі, що призводить у деяких режимах до обмеження видачі потужності ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 (в зв’язку стрімкою забудовою міста, відбувається приріст заявленої потужності замовників відповідно діючих технічних умов, тому останнім часом ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 працюють з нульовою генерацією в міжопалювальний сезон);

- наявність тупикових схем живлення підстанцій, що знижує надійність електропостачання споживачів;

- відсутність резерву потужності на джерелах живлення у деяких районах міста;

- зниження надійності схеми електричних мереж 35-110 кВ у період ремонтних кампаній у зв'язку з відсутністю резервних ліній;

- зношеність устаткування підстанцій, кабельних ліній, комутаційних апаратів;

- наднормативне завантаження 50 відсотків трансформаторів підстанцій під час аварійного відключення одного з трансформаторів.

- запровадженням конкурентного ринку електричної енергії;

Зазначені причини та недостатні темпи будівництва нових об’єктів електромереж ускладнюють вирішення питань приєднання новобудов міста до електричних мереж та забезпечення надійності електропостачання міста.

## Газопостачання

Система газопостачання міста складається з 4,835 тис. км газопроводів (у т.ч. високого тиску - 56,3 км, середнього тиску - 1 307,3 км, низького тиску - 3 472,3 км), 6 головних газорозподільчих пунктів, 557 газорозподільчих пунктів (у т.ч. на балансі ПАТ «Київгаз» – 190 ГРП), 1077 шафових розподільчих пунктів (у т.ч. на балансі ПАТ «Київгаз» – 187 ШРП), 6379 комбінованих домових регуляторів тиску (РТ).

Основними проблемними питаннями газопостачання у місті, які потребують вирішення, є:

- забезпечення достатньої оснащеності житлового фонду комерційним обліком газу;

- заміна підземного газопроводу.

## Санітарне очищення міста

У сучасних умовах надзвичайно актуальною є проблема накопичення, перероблення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).

Обсяги побутових відходів, що утворюються на території житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Києва та приватного сектору м. Києва, становлять близько 4,0 млн. куб. м, або 780 тис. тонн у рік, на території підприємств, організацій та установ - близько 2 млн.куб.м, або 340 тис. тонн/рік. Загальний обсяг побутових відходів, що утворюються в м. Києві, складає близько 1,3 млн. тон.

Щоденно з Києва вивозиться близько 20,0 тис.куб.м, або 3,5 тис. тон сміття (твердих побутових відходів (ТПВ), роздільно зібраних, великогабаритних, будівельних відходів).

Таблиця 6. Обсяги побутових відходів, що утворюються в м. Києві

| Рік | Обсяг побутових відходів, млн. тон |
| --- | --- |
| 2016 | 1,18 |
| 2017 | 1,33 |
| 2018 | 1,34 |

З 01січня 2018 набрали чинності положення статті 32 Закону України «Про відходи», яка забороняє захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів. Таким чином постала необхідність у створенні потужностей для перероблення (оброблення) побутових відходів, що утворюються на території м. Києва.

На сьогодні у сфері санітарного очищення міста залишились потребують вирішення такі проблемні питання:

- відсутність комплексів з перероблення твердих побутових відходів;

- відсутність потужностей з сортування ТПВ;

- недосконалість системи накопичення, збирання та перероблення відходів;

- відсутність достатньої кількості контейнерів для роздільного збору відходів;

- відсутність утилізації відходів зеленого господарства.

З метою обмеження і запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини рішенням Київської міської ради від 14 грудня 2017 року № 697/3704 затверджено План заходів на 2017 - 2025 роки у сфері поводження з відходами у місті Києві та прийнято рішення від 27 вересня 2018 року № 1522/5586 «Про додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов'язаних із експлуатацією полігону ТВП № 5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області, та його закриття» (далі - План). Стратегічною метою Києва є закриття полігону ТПВ № 5 є перетворення його на сучасний, екологічно безпечний об'єкт у сфері поводження із відходами - сміттєпереробний завод (комплекс).

На полігоні № 5 відбувається реалізація проекту розширення потужностей очистки фільтрату на додаткові 600 куб. м на добу. У квітні 2019 року введено в експлуатацію перший з трьох модулів (кожний модуль продуктивністю 200 куб. м на добу), планується підключення другого модуля. Реалізація даного проекту забезпечить можливість переробки 950 куб. м. фільтрату на добу, що дозволить значно понизити рівень фільтрату в тілі полігону.

Окремо необхідно виділити проблемні питання, що стосуються місць захоронення та знешкодження відходів:

Полігон № 6 (великогабаритні та будівельні відходи)

- необхідність розширення площі складування відходів та будівництво третьої черги;

- відсутність перероблення великогабаритних відходів, що надходять на полігон.

Полігон № 5 (змішані тверді побутові відходи)

- майже вичерпано ресурс захоронення

- не вирішеним залишається питання утилізації концентрату фільтрату. У 2020 році планується розроблення та затвердження проекту утилізації концентрату фільтрату.

Сміттєспалювальний завод «ЕНЕРГІЯ» комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»:

- відсутність хімічного очищення димових газів від окислів азоту, сірчистих, хлористих та фтористих з'єднань, парів важких металів, золо і твердих частин, що не відповідає вимогам Європейських стандартів;

- недосконалість одностадійної системи газоочищення (лише електрофільтри, які є зношеними і потребують реконструкції).

Також КП «Київкомунсервіс», як виконавець послуг з вивезення побутових відходів на території міста Києва проводить збирання небезпечних відходів у складі побутових: відпрацьованих хімічних джерел живлення, люмінесцентних ламп, термометрів. На даний час в приміщенні тимчасового зберігання, яке не призначене для такого роду відходів, накопичилось більше 50 тон відпрацьованих хімічних джерел живлення та 13000 люмінесцентних ламп.

Першочергових рішень у сфері поводження із відходами потребують проблемні питання:

- створення комплексу із переробки та сортування твердих побутових відходів (ТПВ);

- удосконалення системи накопичення, збирання та перероблення відходів;

- наявність у необхідному обсязі площ захоронення і знешкодження відходів;

- посилення заходів безпеки шляхом дотримання європейських норм екологічності на сміттєспалювальному заводі «ЕНЕРГІЯ» в частині хімічного очищення димових газів від окислів азоту, сірчистих, хлористих та фтористих з'єднань, парів важких металів, золи і твердих частин, що сьогодні не відповідає вимогам Європейських стандартів.

Реалізація перелічених першочергових рішень забезпечить місту Києву досягнення європейських норм концентрації забруднюючих речовин та забезпечення захисту навколишнього природного середовища та населення.

Громадські вбиральні (туалети)

Питання щодо забезпечення м. Києва послугою громадських вбиралень посідає важливе місце, як одна із складових покращення умов життя та привабливості міста.

Громадські вбиральні у вигляді стаціонарних капітальних споруд належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Їх було збудовано у попередні роки і на даний час вони є застарілими, значна їх частина потребує ремонту та переоснащення. Протягом останніх років місто приділяє велику увагу реконструкції існуючих та створенню нових місць відпочинку киян та гостей столиці, тому разом із відновленням парків і скверів проводиться капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих громадських вбиралень стаціонарного типу, вони стають більш сучасними і доступними, зокрема для людей з інвалідністю.

На початок 2019 року на балансі СВКП «Київводфонд» обліковується 73 громадські вбиральні стаціонарного типу, з котрих 23 - потребують капітального ремонту та переоснащення.

У місті Києві використовуються громадські вбиральні трьох типів:

- вбиральні у вигляді стаціонарних капітальних споруд з централізованим забезпеченням комунальними послугами (світло, вода, каналізація) з різною кількістю посадочних місць;

- вбиральні у вигляді стаціонарних або пересувних туалетних модулів (ТМ) з централізованим забезпеченням комунальними послугами (світло, вода, каналізація);

- вбиральні у вигляді стаціонарних чи пересувних туалетних контейнерів (ТК) на 6 посадочних місць (санітарних вузлів).

Крім того, використовуються постійно встановлені або тимчасові (на період проведення масових громадських заходів) мобільні туалетні кабіни (біотуалети) без підключення до інженерних комунікацій.

У зв'язку з динамічним розвитком туристичної галузі та проведенням у м. Києві великої кількості масових заходів європейського рівня, з метою дотримання санітарно-епідеміологічних норм є потреба у забезпеченні встановлення мобільних туалетних кабін для тимчасового користування в місцях масового перебування громадян (у разі відсутності стаціонарних громадських вбиралень) та утриманні, ремонті, обслуговуванні стаціонарних громадських вбиралень.

Сучасне місто потребує і сучасного підходу до надання послуг населенню, у тому числі і послуг громадськими вбиральнями. Одним з сучасних підходів є встановлення автоматизованих громадських вбиралень модульного типу.

Протягом останніх п'яти років виконано капітальний ремонт та відновлено роботу 16 громадських вбиралень стаціонарного типу, розташованих в парках і скверах та 3 громадських вбиральні в інших публічних просторах.

До 2023 року планується виконати капітальні ремонти та переоснащення в усіх 23 громадських вбиральнях, що обліковуються на балансі СВКП «Київводфонд».

## Ритуальні послуги

Сфера ритуальних послуг регулюється Законами України від 10 липня 2003 року № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу» та від 6 вересня 2005 року № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» .

Для забезпечення мешканців столиці ритуальними послугами та предметами ритуальної належності у м. Києві функціонують дві ритуальні служби:

- СКП «Спецкомбінат ПКПО» і СКП «Київський крематорій»;

- ДІМ Лук'янівський заповідник.

РС СКП «Київський крематорій» проводить кремацію померлих громадян, здійснює поховання урн з прахом у колумбарії, утримує місця поховання урн з прахом (колумбарій). Міський крематорій з колумбарієм функціонуют 61 тис. урн з прахом у колумбарії. Вільних площ для поховань урн з прахом вистачить на 1-2 років. Кремаційне обладнання технічно та морально застаріло.

Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник утримує Лук’янівське кладовище. На території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, розташовано 277 об’єктів історико-культурної спадщини місцевого та національного значення, що перебувають під охороною держави.

На сьогодні у м. Києві налічується 29 кладовищ, з яких:

- відкритим для поховання є лише одне Північне кладовище, яке знаходиться за межами міста;

- два кладовища (Старообрядне, Мишоловське) закриті;

- решта кладовищ є частково закритими. На частково закритих кладовищах проводяться поховання в межах родинних місць поховань, а також виділяються нові місця для поховань громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особливі трудові заслуги.

Враховуючи показники смертності серед населення у м. Києві та те, що після відкриття у 1992 році Південного кладовища нових площ під поховання не відводилося, на сьогодні у м. Києві гостро стоїть питання обмеженості вільних площ на кладовищах для поховання померлих.

Через обмеженість вільних площ на кладовищах для поховання померлих зростає попит на проведення поховань шляхом кремації.

Таблиця 7. Кількість поховань, здійснених у м. Києві

| Рік | Кількість поховань, одиниць |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усього | шляхом захоронення | % | шляхом кремації | % |
| 2016 | 21590 | 8710 | 40,3 | 12880 | 59,7 |
| 2017 | 21450 | 7959 | 37,1 | 13491 | 62,9 |
| 2018 | 23127 | 8040 | 34,8 | 15087 | 65,2 |

Через наповненість існуючих колумбарних стін та відсутність нових виникає проблема здійснення поховань урн з прахом.

Крім того, гостро стоїть питання поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів. Кількість таких осіб щорічно зростає.

Отже, основними проблемами сфери ритуальних послуг є:

- обмеженість вільних місць для поховання на кладовищах та у колумбарії;

- незадовільний технічний стан споруд, будівель та обладнання, благоустрою території кладовищ.

## Інженерний захист територій

Місто Київ історично знаходиться у зоні розвитку та постійної загрози виникнення зсувних процесів, що зумовлено складним рельєфом, геологічними та гідрогеологічними умовами, а також техногенним навантаженням на навколишнє середовище. Більша частина міста розташована на високому (від 104 до 196 м над рівнем моря) правому березі Дніпра - Київському плато, порізаному густою сіткою ярів на окремі височини та гори-останці: Печерські пагорби, Старокиївська, Щекавиця, Хоревиця, Лиса, Чорна, Батиєва гори та інші. Також характерними рисами рельєфу Правобережжя є яри (Бабин, Протасів, Кмитів, Смородинський тощо). Менша частина міста лежить на низинному лівому березі Дніпра.

Сучасна активізація гравітаційних процесів у міській зсувонебезпечній зоні, що має складний ерозійно розчленований рельєф, спровокована масовою забудовою схилів р. Либідь, малих річок, ярів і крупних балок (Совська, Кучмин Яр, Воздвиженська балка, Богуславська балка, Петрівський яр).

В останні роки спостерігаються процеси сповзання схилів корінного плато під дією підрізання, порушення дренажу, надмірного навантаження будівельними об'єктами на так званих Київських горах (Батиєва, Замкова, Багринова, Лиса, Черепанова тощо).

Неможливо повністю захистити зсувонебезпечні ділянки схилів від негативного впливу природних факторів. Водночас, для його зниження та попередження активізації зсувів застосовуються засоби інженерного захисту, спрямовані на послаблення ерозійних процесів, перепланування поверхні, виположування і дренування схилів, меліорацію ґрунтів, регулювання поверхневого силового стоку, механічного утримування ґрунтових мас на схилах підпірними стінами, палями та іншими інженерними спорудами.

Загальна площа зсувонебезпечної і зсувної зони зсувних зон міста становить близько 5121,06 га.

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» є єдиною організацією, яка здійснює поточний ремонт та утриманням протизсувних гідротехнічних споруд комунальної власності м. Києва як підземних, так і наземних.

На цей час у місті Києві збудовано та на балансі підприємства перебуває 868 одиниць гідротехнічних споруд протяжністю 223,5 км, у тому числі:

- дренажно-штольневі системи - 77448,4 м. п.;

- дренажі мілкого залягання (колодязі до 2 м) - 9906,1 м. п.;

- лотки та відкриті водостоки - 27856,9 м. п.;

- підпірні стінки довжиною - 32288,5 м. п.;

- водостоки дренажі та дощові колектори закритого типу - 61492,5 м. п.

Згідно із результатами обстеження та постійного моніторингу стану зсувної та зсувонебезпечної зони міста, зафіксовано близько 139 аварійних і передаварійних ділянок території і об'єктів (більше 4000 га території міста), з них 47 ділянок активізувалися у 2013 році, 10 ділянкам надано статус об’єкту надзвичайної ситуації.

Основними проблемами у сфері інженерного захисту територій є:

- технічна та моральна застарілість більшості гідротехнічних споруд збудованих у період з 1960 до 2000-х років;

- руйнування дренажно-штольневих систем, які знаходяться на глибині від 10 до 40 метрів, що ускладнює їх належне утримання і ремонт;

- безхазяйні підпірні стінки, дощові каналізації та інші споруди, які не експлуатуються і знаходяться у непридатному стану, що унеможливлює їх належне утримання;

- відсутність Схеми інженерного захисту територій.

# 4 МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2019 - 2023 роки (надалі - Програма) полягає у забезпеченні надійного функціонування житлово-комунального господарства м. Києва на засадах енергозбереження та енергоощадності, задоволенні потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, захисту прав та інтересів власників житла, запобіганні виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення м. Києва.

# 5 ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розв'язання проблеми надійного та енергоощадливого функціонування житлово-комунального господарства базується на запровадженні програмно-цільового методу, основним концептом якого є узгодження шляхів і заходів розвитку житлово-комунальної інфраструктури та підвищення її енергоефективності за напрямами, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами.

Програмою передбачені наступні шляхи розв’язання проблемних питань за напрямками:

1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства

Заходи за напрямком:

- організація роботи зі зберігання та оприлюднення протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку відповідно до Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 109;

- надання підтримки діючим та створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків через ресурсні центри, створені на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу»;

- надання фінансової підтримки для проведення першого необхідного капітального ремонту в багатоквартирних будинках, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

- залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом;

- виготовлення (відновлення) технічної документації на багатоквартирні будинки міста Києва.

З метою зміцнення кадрового потенціалу в галузях житлово-комунального господарства передбачається здійснити шляхом:

- організації та проведення навчання на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» з питань управління багатоквартирними будинками, створення і функціонування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

- організації та проведення навчання в "Школі обізнаного киянина" (Ш.О.К.);

- організації та проведення навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів в комунальному підприємстві "Водно-інформаційний центр" (Музей Води);

- Організація та проведення публічних заходів:

- щорічного міського форуму «Енергоефективна столиця»;

- щорічної Міжнародної спеціалізованої виставки досягнень житлово-

- комунального господарства "КОМУНТЕХ".

2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства

Житловий фонд

Заходи за напрямком:

- реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів;

- капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування;

- реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом;

- виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків;

- виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів;

- оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки;

- стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів;

- комплексна термосанація житлового фонду м. Києва (фонд енергоефективності).

3.Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва

Заходи за напрямком:

- енергоменеджмент, енергомоніторинг обладнання встановленого у будинках бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету м. Києва;

- обслуговування обладнання встановленого у будинках бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету м. Києва;

- капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП) встановленого у будинках бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету м. Києва;

- встановлення, модернізація, реконструкція ІТП у будинках бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету м. Києва;

- встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів будинками бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету м. Києва;

- термосанація, ремонт та реконструкція будинків бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету м. Києва з застосуванням енергозберігаючих технологій;

- забезпечення функціонування центру енергоефективності м. Києва;

- реконструкція внутрішніх інженерних систем в будинках бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва;

- проведення енергоаудиту та енергопаспортизації в у будинках бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету м. Києва та адміністративних будівлях;

- впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП);

- модернізація систем освітлення в будинках бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.

Для проведення робіт із термомодернізації будинків бюджетної сфери попередньо планується розробка проектно-кошторисної документації (далі – ПКД) для визначеного переліку будинків, що побудовані за типовими проектами, та переведення зазначеної ПКД у проекти повторного використання із подальшим виконанням будівельно-монтажних робіт.

При цьому планується залучати такі джерела фінансування на реалізацію заходів із термомодернізації:

- кошти міжнародних фінансових організацій на умовах співфінансування з міського бюджету для закладів, в яких базовий рівень енергоспоживання (рівень споживання за умов дотримання санітарних норм) значно вищий фактичного рівня;

- кошти приватних інвесторів, зокрема енергосервісних компаній (ЕСКО) (враховуючи підвищення активності на ринку послуг ЕСКО-компаній у зв’язку із прийняттям відповідних законодавчих актів), для закладів із незначним відхиленням базового рівня від фактичного енергоспоживання, що забезпечить більшу рентабельність таких проектів і зацікавленість інвесторів у їх фінансуванні;

- кошти Державного фонду регіонального розвитку на умовах співфінансування з міського бюджету для закладів, в яких базовий рівень енергоспоживання (рівень споживання за умов дотримання санітарних норм) значно вищий фактичного рівня.

З метою забезпечення інформаційно-консультативної підтримки з питань енергоефективності, впровадження кращих енергозберігаючих практик та новітніх енергоефективних технологій Програмою передбачено створення Центру енергоефективності.

Планується, що на базі Центру енергоефективності будуть проводитися тренінги та семінари з метою поширення знань про оптимальні можливості зменшення витрат на енергозабезпечення підприємств для працівників комунальних, державних, бюджетних установ, які відповідають за виконання заходів міської програми енергозбереження, та для активного населення.

Розрахункова економія енергії, що буде досягнута після виконання цих заходів Програми, перевищує 130 тис.МВт•год, що у газовому еквіваленті становить близько 14 млн.куб.м природного газу.

5.Водопостачання та водовідведення

Водопостачання

Заходи за напрямком:

- реалізація заходів, передбачених Цільовою програмою «Питна вода міста Києва на 2011 - 2020 роки», затвердженою рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2010 року № 220/5032;

- оснащення/заміна та охорона вузлів комерційного обліку в житлових будинках міста Києва

- реконструкція вузлів комерційного обліку в житлових будинках міста Києва;

- утримання та поточний ремонт фонтанів;

- капітальний ремонт та придбання обладнання для функціонування фонтанів.

Водовідведення

Заходи за напрямком:

- проведення реконструкції Головного міського каналізаційного колектора.

- Питання реконструкції Бортницької станції аерації вирішуються шляхом реалізації проекту за рахунок залучення коштів уряду Японії на загальну суму 870 млн. доларів. Програмою передбачено реалізацію таких заходів:

- реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) черга будівництва. Насосна станція першого підйому;

- реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації (1 черга будівництва, 1 - 4 пускові комплекси);

- реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницкої станції аерації.

Проблеми аварійних та зношених мереж планується вирішити шляхом проведення реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів. Зокрема, передбачено здійснити:

- реконструкцію каналізаційних колекторів з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші);

- реконструкцію самопливних каналізаційних колекторів (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до проспекту Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський каналізаційний колектор та інші);

- будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I - IV пускові комплекси);

- будівництво та реконструкцію напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська» - друга нитка, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога» - друга нитка, КНС «Конча-Заспа-6», бульв. Лесі Українки, вул. Урлівська, від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової та інші);

- реконструкцію дюкерних переходів через р. Дніпро (7 х 1420 м) довжиною 6,6 км;

- реконструкцію Лівобережного каналізаційного колектора довжиною 5,7 км;

- будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектора (Біличі та Ново-Біличі);

- капітальний ремонт громадських вбиралень;

- утримання та поточний ремонт громадських вбиралень;

- будівництва інженерні мережі малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень;

- обслуговування мобільних туалетних кабін.

- Проведення робіт з будівництва та введення в експлуатацію самопливного каналізаційного колектора на вул. Стеценка довжиною 3,2 км дозволить вивести з експлуатації аварійну КНС «Нивки». Будівництво та введення в експлуатацію колектора на масиві Феофанія довжиною 3,95 км дозволить забезпечити відведення стоків від масиву Феофанія.

- Для поліпшення системи водовідведення та зменшення енерговитрат передбачено реконструкцію каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій («Микільська Борщагівка-1», «Наводницька», «Мишоловка» та інші).

- З метою розвитку міської централізованої системи водовідведення заплановано продовжити будівництво системи відведення стоків житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектора.

Головним в організації водовідведення в м. Києві є розділення стічних вод правобережної та лівобережної частин міста. Для цього передбачено розроблення техніко-економічного обґрунтування розміщення правобережних очисних споруд з метою представлення проекту на інвестиційний конкурс.

Розрахункова річна економія електроенергії, що буде досягнута після виконання цих заходів Програми, перевищує 38 ГВт·год., що складає майже 10 % річного споживання.

6.Теплопостачання та гарячого водопостачання

Заходи за напрямком:

- оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії;

- реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих) ;

- капітальні ремонти аварійних ділянок теплових мереж;

- реконструкція теплових пунктів;

- реконструкція ТЕЦ з заміною пальників на сучасні, малотоксичні;

- збільшення потужностей шляхом встановлення котлів;

- реконструкція вугільних котелень;

- розроблення та впровадження SCADA;

- модернізація існуючих потужних котелень та збільшення їх потужності у зв'язку з перепідключенням споживачів від неефективних котелень;

- закриття неефективних та нерентабельних котелень з переключенням споживачів модернізованих потужних котелень;

- реконструкція котельні на альтернативний вид палива Дніпроводська,1а з будівництвом котельні за адресою Дніпроводська,10;

- впровадження на бл.№1 ТЕЦ-5 технології поглибленої утилізації димових газів з використанням теплоутилізатора;

- встановлення маневрених потужностей» на ТЕЦ-6;

- реконструкція та модернізація обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6;

- капітальні ремонти димових труб;

- реконструкція баштової градирні №2 ТЕЦ-6;

- реконструкція Дніпровських водогонів;

- будівництво, ремонт, реконструкція об'єктів житлово-комунальної інфраструктури.

7.Електропостачання

Заходи за напрямком:

- реконструкція електричної частини теплових джерел та мереж, КВПтаА;

- будівництво та реконструкція електромереж;

- реконструкція ТЕЦ.

Реалізація цих проектів та інших проектів (які більш детально вказані в Переліку завдань і заходів в частині будівництва ліній електропередачі напругою 35-110 кВ на період до 2025 року ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"), дозволить забезпечити створення нових транзитних шляхів між електропідстанціями Київського енерговузла та забезпечить надійність електропостачання міста Києва.

- Газопостачання

Заходи за напрямком:

- недостатній рівень оснащеності житлового фонду комерційним обліком газу;

- заміна підземного газопроводу.

9.Санітарне очищення міста:

Заходи за напрямками:

- забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами;

- утилізація небезпечних відходів у складі побутових (утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму, люмінесцентних ламп);

- оновлення парку автотранспорту для вивезення відходів;

- придбання нежитлового приміщення для облаштування складу для тимчасового зберігання небезпечних відходів;

- придбання сортувальної лінії для відходів роздільного збору;

- будівництво сміттєпереробного комплексу;

- реконструкція електрообладнання на сміттєспалювальних котлах заводу «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»;

- реконструкція кранів та модернізація гідравлічної системи сміттєспалювального заводу «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»;

- капітальний ремонт електрофільтрів котлів сміттєспалювального заводу «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»;

- модернізація парового теплообмінника бойлерної;

- впровадження протитискового турбоагрегату на сміттєспалювальному заводі «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Проблеми санітарного очищення міста планується вирішити шляхом:

- забезпечення своєчасного та якісного надання послуг з вивезення побутових відходів;

- реконструкції	та	модернізації сміттєспалювального заводу «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (шляхом будівництва системи хімічного очищення димових газів, модернізації паропроводів, встановлення парових турбін, будівництва сортувальної лінії;

- будівництва комплексу з перероблення/сортування твердих побутових відходів, який повинен включати набір процесів для оптимізації логістики, а також мати можливість компенсації збиткових процесів за рахунок більш прибуткових, та спрямовані на мінімізацію захоронення відходів на полігонах;

- впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами (використання нових типів контейнерів, видобуток біогазу; виробництво тепла та електроенергії з ТПВ);

- реконструкції та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області;

- рекультивації першої черги полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області;

- удосконалення системи поводження з ТПВ (будівництво потужностей з перероблення/сортування ТПВ, збільшення кількості контейнерів для роздільного збирання, окремий збір небезпечних відходів у складі побутових, підвищення свідомості населення за рахунок проведення навчальних та агітаційних заходів, оновлення контейнерного парку та парку сміттєвозів, створення геоінформаційної системи);

- популяризації роздільного збору твердих побутових відходів.

Внаслідок впровадження цих заходів планується отримати наступний результат:

- питома вага перероблених відходів, відсотків загальної кількості утворених відходів, збільшиться до 2023 року до 18,2 відсотків;

- контроль органу місцевого самоврядування над рухом відходів;

- підвищення долі ТПВ у використанні в якості джерела альтернативного виду палива;

- зменшення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище;

- прозорість тарифоутворення у сфері поводження з ТПВ.

Стратегія розвитку комунального господарства у сфері поводження з побутовими відходами - це роздільний збір побутових відходів; зменшення навантаження на полігони відходів; будівництво сортувально-переробних комплексів; реконструкція сміттєспалювального заводу «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та інші заходи.

На сміттєспалювальному заводі «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» необхідно закінчити капітальний ремонт котла, виконати капітальні ремонти кранів, електричних фільтрів тощо.

Розрахункова річна економія природного газу, що буде досягнута після виконання цих заходів Програми, перевищує 93 млн. куб. м, та показники викидів забруднюючих речовин приблизяться до нормативних згідно Національного плану скорочення викидів, а саме викиди СО2 зменшаться до 166,7 тис. тон.

Створення потужностей з переробки та утилізації ТПВ є вирішенням питання санітарного очищення міста та утилізації ТПВ. Реалізація проекту дозволить зменшити кількості ТПВ, що захоронюються на полігонах міста Києва та Київської області.

План управління відходами у місті Києві до 2030 року розробляється відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 820-р, на виконання завдань Національного плану управління відходами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 117-р, з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами, затверджених наказом Мінприроди від 12 квітня 2019 року № 142, та визначатиме головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами з урахуванням європейських підходів з питань управління відходами.

Основними завданнями Плану управління відходами у місті Києві є визначення конкретних суспільних, освітньо-виховних, організаційно-технічних, регуляторних, технологічних та технічних заходів, передбачених Національною стратегією та Національним планом, відповідальних виконавців та строків здійснення заходів, джерел та обсягів фінансового забезпечення, засобів контролю за станом здійснення заходів та проведення моніторингу результатів реформування у сфері управління відходами на території м. Київ.

План управління відходами у місті Києві до 2030 року повинен охоплювати всі види діяльності, що належать до повноважень відповідних структурних підрозділів КМДА у сфері поводження з відходами.

Правила визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 липня 2010 року № 259.

Такі норми затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2416 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Києві на 2013-2017 роки» та продовжено їх дію до 31 грудня 2022 року відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 лютого 2019 року № 222.

Норми мають обмежений термін та відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, переглядаються один раз на п 'ять років.

Забезпечення мешканців міста достатньою кількістю громадських вбиралень (туалетів) планується вирішити шляхом:

- будівництва інженерних мереж, малих архітектурних форм - пунктів підключення для встановлення громадських вбиралень модульного типу;

- виконання ремонтів всіх стаціонарних громадських вбиралень;

- встановлення мобільних туалетних кабін для тимчасового користування в місцях масового перебування громадян у разі відсутності стаціонарних громадських вбиралень;

- забезпечення вільного доступу громадян до туалетів закладів громадського харчування (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2008 № 579).

10. Ритуальні послуги

Заходи за напрямком:

- проведення інвентаризації місць поховань та створення єдиної бази даних;

- реконструкція та будівництво міських кладовищ, колумбарних стін, виділення земельної ділянки;

- будівництво, капітальний ремонт, реконструкція існуючих громадських вбиралень;

- капітальний ремонт, ремонт адміністративних будівель та благоустрій територій;

- забезпечення благоустрою міських кладовищ;

- здійснення благоустрою території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника;

- здійснення капітального ремонту об’єктів благоустрою Лук’янівського кладовища;

- будівництво алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з комплексом будівель адміністративно-господарського призначення на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника;

- проведення освітлення та відеоспостереження на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника».

11. Інженерний захист територій

Заходи за напрямком:

- своєчасне виявлення зсувонебезпечних ділянок міста;

- утримання в належному стані гідротехнічні споруди шляхом проведення поточного ремонту.

Виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються та визначаються щорічно відповідно до можливостей бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний рік.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми наведено нижче.

Таблиця 8. Ресурсне забезпечення Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2019 -2023 роки, тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Роки виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 6420961,27 | 13040161,0 | 15065032,06 | 11855775,84 | 10220198,5 | 56602128,67 |
| Державний бюджет | 185922,0 | 663130,8 | 689709,72 | 340812,0 | 340812,0 | 2220386,52 |
| Бюджет м. Києва | 4571980,17 | 7655149,57 | 8147669,86 | 6834180,52 | 5615662,27 | 32824642,39 |
| Кошти інших джерел | 1663059,1 | 4721880,63 | 6227652,48 | 4680783,32 | 4263724,23 | 21557099,76 |

# НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Виконання завдань та заходів Програми є запорукою надійного функціонування житлово-комунального господарства м. Києва на засадах енергозбереження, реалізація Програми сприятиме задоволенню потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, дозволить запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення м. Києва.

Напрями діяльності, перелік пріоритетних завдань та заходів, а також очікувані результативні показники виконання Підпрограми наведені у додатку 1.

# КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, який координує дії виконавців Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо та організовує інформування громадськості про хід її виконання. Ці функції він виконує з обов'язковим залученням постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними у цій Програмі, серед яких: структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації та інші.

Відповідальний виконавець Програми - Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є головним розпорядником коштів та несе відповідальність за їх цільове та ефективне використання. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує регулярний моніторинг виконання Програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми та за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу із залученням механізму громадського контролю (у тому числі уповноваженими представниками Громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

Визначаються наступні етапи здійснення контролю:

- щорічно, до затвердження бюджету міста Києва та програми економічного і соціального розвитку міста Києва на наступний рік, але не пізніше 01 грудня, Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погоджує із постійною комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу детальний план виконання Програми на наступний рік згідно із формою, наведеною у додатку 2. Остаточне узгодження плану виконання Програми здійснюється у місячний термін після прийняття бюджету міста Києва та програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний рік;

- Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), звіт про стан виконання Програми та оприлюднює його на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:

- здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, спільно з представниками громадянського суспільства розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми;

- на вимогу представників громадськості раз на рік проводить нараду з представниками громадянського суспільства, органами самоорганізації населення, громадських організацій з питань виконання Програми;

- відповідальний виконавець регулярно, не рідше 1 раз в квартал, розміщує на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про основні досягнуті результати реалізації Програми.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника, постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу або головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів та досягнення проміжних цілей може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради. Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Звіт про виконання будь-якого етапу або календарного періоду виконання Програми може бути перевірений незалежним аудитом за ініціативою постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу або рішенням Київської міської ради.

Остаточний звіт виконання Програми повинен бути перевірений незалежним аудитом і розглянутий на сесії Київської міської ради.

# ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА
НА 2019 - 2023 РОКИ

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками | Очікуваний результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показники | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві | 1.1.1. Організація та забезпечення зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку відповідно до Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 109 | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва | Усього:646,00 2020 – 129,00 2021 – 194,00 2022 – 259,00 2023 –64,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн. | - | 129,00 | 194,00 | 259,00 | 64,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість протоколів, що зберігаються, од. | - | 1851 | 2776 | 3702 | 925 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень оформлених протоколів від поданих, % | - | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |
|  | 1.1.2. Обладнання приміщення для зберігання протоколів щодо вибору управителя багатоквартирним будинком | 2020 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва | Усього:150,00 2020 – 150,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість обладнання, од. | - | 1 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | - | 150,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: % облаштування приміщення від потреби | - | 100,0 | - | - | - |
|  | 1.1.3. Надання підтримки діючим та створення нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків через ресурсні центри створені на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» | 2020-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, комунальний концерн «Центр комунального сервісу» | Інші кошти | Усього:20000,00 2020 – 5000,00 2021 – 5000,00 2022 –5000,00 2023 – 5000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн. | - | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість діючих ОСББ, які звернулися до ресурсних центрів, од. | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість створених нових ОСББ, які звернулися до ресурсних центрів, од. | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість однієї послуги діючим ОСББ, тис. грн. | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість однієї послуги для створених нових ОСББ, тис. грн | - | 117 | 117 | 117 | 117 |
|  |  |  |  |  |  | якості:% від потреби | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
|  | 1.1.4. Надання фінансової підтримки для проведення першого необхідного капітального ремонту в багатоквартирних будинках, в яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 2019-2023 | Районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 100000,00 2019 – 20000,00 2020 – 20000,00 2021 – 20000,00 2022 – 20000,00 2023 – 20000,00 | витрат: надання фінансової підтримки на капітальний ремонт, тис. грн. | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість будинків, од. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності надання фінансової підтримки, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість обладнання, од. | - | 1 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | - | 150,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: % облаштування приміщення від потреби | - | 100,0 | - | - | - |
|  | 1.1.5. Виготовлення (відновлення) технічної документації на багатоквартирні будинки міста Києва | 2020-2023 | Районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 134480,00 2020 – 33620,00 2021 – 33620,00 2022 – 33620,00 2023 –33620,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 33620,00 | 33620,00 | 33620,00 | 33620,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість будинків, в яких потрібно виготовити технічну документацію, од. | - | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | - | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності виготовлення документації від потреби, % | - | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО по п. 1.1: |  |  |  |  | Усього:255276,00 2019 – 20000,00 2020 – 588999,00 2021 – 58814,00 2022 – 58879,00 2023 –58684,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Зміцнення кадрового потенціалу в галузях житлово-комунального господарства | 1.2.1. Підготовка на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» управителів багатоквартирними будинками, навчання з питань утворення і функціонування об’єднань співвласників багатоквартирного будинку | 2020-2023 | Центр комунального сервісу | Інші кошти | Усього:1000,00 2020 – 250,00 2021 – 250,00 2022 – 250,00 2023 – 250,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість запланованих семінарів, од. | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага управителів, яким проведено навчання, до запланованої кількості, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 1.2.2. Організація та проведення навчання в «Школі обізнаного киянина» (Ш.О.К.) | 2020-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва | Усього:200,00 2020 – 50,00 2021 – 50,00 2022 – 50,00 2023 –50,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість запланованих вебінарів, од. | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | - | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|  |  |  |  |  |  | якості:питома вага організованих вебінарів, до запланованої кількості, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО по п. 1.2: |  |  |  |  | Усього:1200,00 2019 – 0,00 2020 – 300,00 2021 – 300,00 2022 – 300,00 2023 –300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Організація та проведення публічних заходів | 1.3.1. Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів | 2019-2023 | «Водно-інформаційний центр» | Бюджет м. Києва | Усього: 49727,20 2019 – 12643,20 2020 – 8499,9 2021 – 9064,5 2022 – 9520,2 2023 – 9999,4 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 12643,20 | 8499,9 | 9064,5 | 9520,2 | 9999,4 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість відвідувачів в рік, од. | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість споруд, шо планується відремонтувати, од. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість витрат на одного відвідувача, тис. грн. | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість капітального ремонту споруд, тис. грн. | 1430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага навчань, до запланованої кількості, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 1.3.2. Організація та проведення щорічного міського форуму «Енергоефективна столиця» | 2020-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва | Усього: 2000,00 2020 – 500,00 2021 – 500,00 2022 – 500,00 2023 –500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість проведених форумів, од. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на проведення форуму, тис. грн. | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага організації форуму, до запланованої кількості, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 1.3.3. Участь в організації та проведенні щорічних Міжнародних спеціалізованих виставок досягнень житлово-комунального господарства «КОМУНТЕХ» | 2020-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Центр комунального сервісу, районні в м. Києві державні адміністрації | Інші кошти | Усього: 2000,00 2020 – 500,00 2021 – 500,00 2022 – 500,00 2023 –500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість організованих виставок, од. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага організації виставок на яких буде взято участь, до запланованих, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО по п. 1.3: |  |  |  |  | Усього:53727,20 2019 – 12643,20 2020 – 9499,90 2021 – 10064,50 2022 – 10520,20 2023 –10999,40 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1: |  |  |  |  | Усього:310203,20 2019 – 32643,20 2020 – 68698,90 2021 – 69178,50 2022 – 69699,20 2023 –69983,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території | 2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією). | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» | Бюджет м. Києва | Усього:2032549,1 2019 – 368549,1 2020 – 416000,0 2021 – 416000,0 2022 – 416000,0 2023 – 416000,0 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 368549,1 | 416000,0 | 416000,0 | 416000,0 | 416000,0 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи, од. | 351 | 409 | 409 | 409 | 409 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на (реконструкцію, заміну та модернізацію) 1 ліфта, тис. грн. | 1050 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості ліфтів на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби, % | 2,85 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 |
|  | 2.1.2. Капітальний ремонт житлового фонду міста Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) | 2019-2023 | Районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього:1000000,00 2019 – 100000,00 2020 – 150000,00 2021 – 200000,00 2022 – 250000,00 2023 – 300000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 100000,00 | 150000,00 | 200000,00 | 250000,00 | 300000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту, од. | 200 | 250 | 285 | 312 | 333 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість виконання робіт на одному об’єкті, тис. грн. | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт, % | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
|  | 2.1.3. Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП ГВП, районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва, інші кошти | Усього:2537785,30 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 160000,00 2020 – 300000,00 2021 – 350000,00 2022 – 400000,00 2023 – 500000,00 у т. ч. інші кошти: 2019 – 77785,30 2020 – 140000,00 2021 – 160000,00 2022 – 200000,00 2023 – 250000,00 | витрат: загальна сума витрат на проведення конкурсу, тис. грн | 237785,30 | 440000,00 | 510000,00 | 600000,00 | 750000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ОСББ/ЖБК, які планується залучити в межах конкурсу проектів, од | 134 | 500 | 500 | 500 | 556 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК, тис. грн. | 1774 | 880 | 1020 | 1200 | 1349 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проектів до планової кількості, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.1.4. Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього:532704,00 2019 – 82704,00 2020 – 150000,00 2021 – 100000,00 2022 – 100000,00 2023 – 100000,00 | витрат: витрати на облаштування ігрових та спортивних майданчиків, тис. грн | 82704,00 | 150000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість майданчиків , що планується облаштувати, од. | 434 | 535 | 333 | 303 | 278 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість влаштування одного майданчика, тис. грн. | 252,00 | 280,00 | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування, % | 10,6 | 10,7 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
|  | 2.1.5. Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) | 2019-2023 | Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього:3100000,00 2019 – 500000,00 2020 – 500000,00 2021 – 600000,00 2022 – 700000,00 2023 – 800000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 500000,00 | 500000,00 | 600000,00 | 700000,00 | 800000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: площа асфальтового покриття, тис. м. кв. | 1250 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | 400,00 | 400,00 | 400.00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2.1.6. Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки | 2019-2023 | Районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього:50000,00 2019 – 10000,00 2020 – 10000,00 2021 – 10000,00 2022 – 10000,00 2023 – 10000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість техніки, що планується придбати, од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага придбаної техніки від загальної потреби, % | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
|  | 2.1.7. Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва | Усього: 370000,00 2019 – 10000,00 2020 – 80000,00 2021 – 85000,00 2022 – 95000,00 2023 – 100000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 10000,00 | 80000,00 | 85000,00 | 95000,00 | 100000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту, од. | 33 | 267 | 283 | 317 | 333 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість частини відшкодованого кредиту, тис. грн. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 2.1.8. Комплекс енергоефективних заходів, включаючи термомодернізації (в т.ч. із застосуванням механізму енергосервісу) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва, залучені кошти (в т.ч. ЕСКО) | Усього: 1040000,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 30000,00 2020 – 30000,00 2021 – 60000,00 2022 – 60000,00 2023 – 60000,00 у т. ч. залучені кошти: 2019 – 100000,00 2020 – 100000,00 2021 – 200000,00 2022 – 200000,00 2023 – 200000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 130000,00 | 130000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, на яких плануються роботи з термосанації, од. | 33 | 38 | 59 | 56 | 53 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість виконаних робіт з термосанації, тис. грн. | 3940,00 | 3421,00 | 4407,00 | 4643,00 | 4906,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єктів термосанації, % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ВСЬОГО по п. 2.1: |  |  |  |  | Усього: 10663038,4 2019 – 1439038,4 2020 – 1876000,0 2021 – 2181000,0 2022 – 2431000,0 2023 – 2736000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Будівлі закладів бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва | 2.2.1. Енергоменеджмент, енергомоніторинг обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент охорони здоров`я, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього:1550,00 2019 – 50,00 2020 – 750,00 2021 – 250,00 2022 – 250,00 2023 – 250,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 50,00 | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу, од. | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на проведення енергомоніторингу обладнання, тис. грн. | 2,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія ПЕР за рахунок впровадження,% | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | 2.2.2. Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 65310,00 2019 – 11310,00 2020 – 12000,00 2021 – 13000,00 2022 – 14000,00 2023 – 15000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 11310,00 | 12000,00 | 13000,00 | 14000,00 | 15000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, на яких планується обслуговувати обладнання, од. | 1049 | 1059 | 1069 | 1079 | 1089 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість обслуговування обладнання, тис. грн. | 10,80 | 11,30 | 12,20 | 13,00 | 13,80 |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження, % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | 2.2.3. Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП ) встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 65310,00 2019 – 11310,00 2020 – 12000,00 2021 – 13000,00 2022 – 14000,00 2023 – 15000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 11310,00 | 12000,00 | 13000,00 | 14000,00 | 15000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання, од. | 86 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість капітального ремонту обладнання, тис. грн. | 323,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження, % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | 2.2.4. Встановлення, модернізація, реконструкція ІТП у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент охорони здоров`я, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 72200,00 2019 – 32200,00 2020 – 10000,00 2021 – 10000,00 2022 – 10000,00 2023 – 10000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 32200,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість встановлених та модернізованих ІТП, од. | 129 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість встановленого ІТП, тис. грн. | 250,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження, % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | 2.2.5. Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент охорони здоров`я, Департамент соціальної політики КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 12800,00 2019 – 800,00 2020 – 3000,00 2021 – 3000,00 2022 – 3000,00 2023 – 3000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 800,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу, од. | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одного моніторингу, тис. грн. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія ПЕР за рахунок впровадження, % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | 2.2.6. Термосанація, ремонт та реконструкція закладів , що фінансуються з бюджету м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій | 2019-2023 | Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | Бюджет м. Києва | Усього: 562554,00 2019 – 18254,00 2020 – 110000,00 2021 – 131450,00 2022 – 143850,00 2023 – 159000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 18254,00 | 110000,00 | 131450,00 | 143850,00 | 159000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи, од. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість термосанації одного закладу, тис. грн. | 3650,80 | 22000,00 | 26290,00 | 35962,50 | 31800,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія ПЕР за рахунок впровадження, % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | 2.2.7. Забезпечення функціонування центру енергоефективності м. Києва | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | Інші кошти | Усього: 4000,00 2019 – 500,00 2020 – 500,00 2021 – 1000,00 2022 – 1000,00 2023 – 1000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість робіт з обслуговування обладнання, од | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на обслуговування одиниці обладнання, тис. грн. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: % виконання запланованих робіт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.2.8. Реконструкція внутрішніх інженерних систем в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки | Бюджет м. Києва | Усього: 80400,00 2019 – 1200,00 2020 – 19200,00 2021 – 19200,00 2022 – 20400,00 2023 – 20400,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 1200,00 | 19200,00 | 19200,00 | 20400,00 | 20400,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість реконструйованих об’єктів, од. | 1 | 16 | 16 | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції одного об’єкту, тис. грн. | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження, % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | 2.2.9. Проведення енергоаудиту та енерго паспортизації в будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва та в адміністративних будівлях | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент охорони здоров`я, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 6800,00 2019 – 800,00 2020 – 1500,00 2021 – 1500,00 2022 – 1500,00 2023 – 1500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 800,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість проведених аудитів, од. | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість аудиту, тис. грн. | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості проведених енергоаудитів та енергопаспортизації до запланованої кількості,, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.2.10. Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | 2019-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва, інші кошти | Усього: 282100,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 14423,00 2020 – 14076,00 2021 – 25800,00 2022 – 25800,00 у т. ч. інші кошти: 2019 – 13000,00 2020 – 94500,00 2021 – 94500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 27423,00 | 108576,00 | 120300,00 | 25800,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість закладів в яких проводилися роботи, од. | 98 | 218 | 276 | 86 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одного об’єкту, тис. грн. | 280,00 | 498,00 | 436,00 | 300,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія теплової енергії, % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
|  | 2.2.11. Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва | 2020-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент охорони здоров`я, Департамент соціальної політики КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 348000,00 2020 – 87000,00 2021 – 87000,00 2022 – 87000,00 2023 – 87000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 87000,00 | 87000,00 | 87000,00 | 87000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість закладів, в яких проводитимуться роботи, од. | - | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одного об’єкта, тис. грн. | - | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: економія електричної енергії, % | - | 10,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 |
|  | 2.2.12. Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 162754,79 2019 – 36788,20 2020 – 42535,56 2021 – 52744,82 2022 – 14695,42 2023 – 15990,79 | Витрат: тис. грн | 36788,20 | 42535,56 | 52744,82 | 14695,42 | 15990,79 |
|  |  |  |  |  |  | продукту:. кількість кредитів, од. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: кількість об’єктів, де буде проведено заходи з енергозбереження од | 262,00 | 699,00 | 699,00 | 437,00 | 437,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: загальний % погашення кредиту №1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: загальний % погашення кредиту №2 | - | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
|  | 2.2.13. Реалізація проектів з енергозбереження (в т.ч. аналіз та облік енергоспоживання з відновлення МІТП) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | Бюджет м. Києва | Усього: 54600,00 2019 – 8400,00 2020 – 10300,00 2021 – 11100,00 2022 – 12000,00 2023 – 12800,00 | витрат: тис. грн | 8400,00 | 10300,00 | 11100,00 | 12000,00 | 12800,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: к-ть персоналу, од. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня річна заробітна плата, тис. грн. | 227,02 | 271,05 | 284,62 | 300,00 | 312,20 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень виконання запланованого заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВСЬОГО по п. 2.2: |  |  |  |  | Усього: 1720797,79 2019 – 165455,20 2020 – 415361,56 2021 – 460544,82 2022 – 343495,42 2023 – 335940,79 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Система водопостачання та водовідведення | 2.3.1. Оснащення/заміна та охорона вузлів комерційного обліку в житлових будинках | 2019-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Бюджет м. Києва | Усього: 130000,00 2019 – 90000,00 2020 – 20000,00 2021 – 10000,00 2022 – 10000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 90000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 10000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість встановлених вузлів обліку, од. | 3000 | 666 | 333 | 333 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість водомірного вузла, тис. грн. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень оснащеності вузлами комерційного обліку% | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |  |
|  | 2.3.2. Реконструкція вузлів комерційного обліку в житлових будинках міста Києва | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Бюджет м. Києва | Усього: 893126,40 2019– 178625,28 2020 – 178625,28 2021 – 178625,28 2022 – 178625,28 2023 – 178625,28 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 178625,28 | 178625,28 | 178625,28 | 178625,28 | 178625,28 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість реконструйованих вузлів обліку, од. | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції вузла обліку, тис. грн. | 75,38 | 75,38 | 75,38 | 75,38 | 75,38 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага реконструкції вузлів обліку до потреби, % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | 2.3.3. Реконструкція Головного міського каналізаційного колектора | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Бюджет м. Києва | Усього: 804600,00 2019– 4900,00 2020 – 15300,00 2021 – 255000,00 2022 – 255000,00 2023 –274400,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 4900,00 | 15300,00 | 255500,00 | 255500,00 | 274400,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність запланованої реконструкції, км. | - | 0,1 | 3,1 | 3,1 | 2,63 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції 1 км колектора, тис. грн. | - | 171,33 | 88521,84 | 88521,84 | 80814,33 |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення надійності транспортування стоків, % | 0,01 | 0,15 | 0,8 | 1,2 | 2,2 |
|  | 2.3.4. Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації | 2019-2021 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал» | Державний бюджет, бюджет м. Києва | Усього: 520264,00 у т. ч. Державний бюджет: 2019 – 93600,00 2020 – 187318,80 2021 – 187318,80 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 10400,00 2020 – 20813,20 2021 – 20813,20 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 104000,00 | 208132,00 | 208132,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, яку планується реконструювати, од | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість витрат на реконструкцію об’єкту, тис. грн. | 104000,00 | 208132,00 | 208132,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єктів реконструкції, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | 2.3.5. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1 - 4 Пускові комплекси) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал» | Державний бюджет, бюджет м. Києва | Усього: 326327,00 у т. ч. Державний бюджет: 2019 – 55962,00 2020 – 55962,00 2021 – 55962,00 2022– 55962,00 2023 – 55962,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 21645,00 2020 – 6218,00 2021 – 6218,00 2022– 6218,00 2023 – 6218,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 77607,00 | 62180,00 | 62180,00 | 62180,00 | 62180,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість, од. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість, тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення якості послуг з централізованого водовідведення, % | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
|  | 2.3.6. Реконструкція дамб мулового поля № 3 Бортницької станції аерації | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Бюджет м. Києва | Усього: 295645,00 2019 – 59129,00 2020 – 59129,00 2021 – 59129,00 2022– 59129,00 2023 – 59129,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 59129,00 | 59129,00 | 59129,00 | 59129,00 | 59129,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: площа реконструкції, га. | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції 1 га, тис. грн. | 2764,33 | 2764,33 | 2764,33 | 2764,33 | 2764,33 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень підвищення надійності зберігання мулу,% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | 2.3.7. Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього: 1814952,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 91032,32 2020 – 340232,32 2021 – 340232,32 2022– 340232,32 2023 – 340232,32 у т. ч. власні кошти: 2019 – 22758,08 2020 – 85058,08 2021 – 85058,08 2022– 85058,08 2023 – 85058,08 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 113790,40 | 425290,40 | 425290,40 | 425290,40 | 425290,40 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність колекторів, км | 28,1 | 39,75 | 22,3 | 28,1 | 39,75 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: % від загальної протяжності аварійних колекторів | 3,07 | 3,02 | 3,15 | 3,07 | 3,02 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень підвищення якості послуг централізованого водовідведення, % | 0,15 | 0,18 | 1,3 | 1,9 | 2,1 |
|  | 2.3.8. Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал, КП «Інженерний центр» | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього: 2386872,01 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 233736,4 2020 – 614276,42 2021 – 574958,02 2022– 363639,42 2023 – 198674,40 у т. ч. власні кошти: 2019 – 30838,08 2020 – 115058,08 2021 – 120964,51 2022– 85058,08 2023 – 49668,60 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 264574,48 | 729334,5 | 695922,53 | 448697,5 | 248343,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність аварійних колекторів, км | 30,8 | 48,65 | 25,5 | 30 | 39,75 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на реконструкцію 1км каналізаційного колектору, тис. грн. | 8590,1 | 14991,46 | 27291,08 | 14956,58 | 6247,62 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень підвищення якості послуг централізованого водовідведення, % | 0,16 | 0,23 | 1,39 | 1,99 | 2,1 |
|  | 2.3.9. Будівництво, реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні та напірні колектори. | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал, КП «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд м. Києва. | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього: 4547181,2 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 551995,92 2020 – 1239032,32 2021 – 1146968,82 2022– 937032,32 2023 – 563361,42 у т. ч. власні кошти: 2019 – 21758,08 2020 – 21758,08 2021 – 21758,08 2022– 21758,08 2023 – 21758,08 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 573754,0 | 1260790,4 | 1168726,9 | 958790,4 | 585119,5 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність реконструкції колекторів, км | 8,5 | 15,7 | 11,7 | 10,9 | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість виконання робіт на 1км каналізаційного колектору, тис. грн. | 64940,7 | 78919,3 | 98031,5 | 85966,3 | 43671,4 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єктів будівництва та реконструкції від запланованого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2.3.10. Реконструкція Лівобережного колектору з об´їздною дорогою від камери № 6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Державний бюджет, бюджет м. Києва | Усього: 1274407,10 у т. ч. Державний бюджет: 2020 – 284850,00 2021 – 284850,00 2022– 284850,00 2023 – 284850,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 8407,10 2020 – 31650,00 2021 – 31650,00 2022– 31650,00 2023 – 31650,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 8407,10 | 316500,00 | 316500,00 | 316500,00 | 316500,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність аварійних колекторів, км | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість, тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: рівень підвищення надійності системи водовідведення, % | 1,12 | 1,15 | 1,80 | 1,88 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення якості послуг централізованого водовідведення, % | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 1,9 |
|  | 2.3.11. Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій («Микільська Борщагівка-1», «Наводницька», «Пуща-Водиця 1», «Конча-Заспа-6», «Ново-Поділська», «ВДНГ», «Водопарк», «Ново-Святошинська», «Оболонь», "Метрологічна») | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього: 94485,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 15168,00 2020 – 15168,00 2021 – 15168,00 2022– 15168,00 2023 – 15168,00 у т. ч. власні кошти: 2019 – 3729,00 2020 – 3729,00 2021 – 3729,00 2022– 3729,00 2023 – 3729,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 18960,00 | 18960,00 | 18960,00 | 18960,00 | 18960,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість реконструйованих насосних станцій, од. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції однієї насосної станції, тис. грн. | 18960,00 | 9480,00 | 6320,00 | 9480,00 | 9480,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: обсяг зменшення загальних енергозатрат, % | 2,3 | 2,8 | 4,6 | 5,1 | 6,2 |
|  | 2.3.12. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро | 2019-2021 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Державний бюджет, бюджет м. Києва | Усього: 410227,83 у т. ч. Державний бюджет: 2019 – 36360,00 2020 – 135000,00 2021 – 161578,92 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 44335,70 2020 – 15000,00 2021 – 17953,21 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 80695,70 | 150000,00 | 179532,13 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність реконструкції дюкерного переходу, км | 0,1 | 2,0 | 1,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість, тис. грн. |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: підвищення надійності роботи системи водовідведення, % | 1,10 | 1,17 | 1,19 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень підвищення якості послуг централізованого водовідведення, % | 0,3 | 1,1 | 1,9 | - | - |
|  | 2.3.13. Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектора (Біличі та Ново-Біличі) | 2019-2021 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал | Бюджет м. Києва | Усього: 84768,00 2019 – 799,00 2020 – 40000,00 2021 – 43969,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 799,00 | 40000,0 | 43969,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність будівництва колектору, км | 1,5 | 8,9 | 4,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість будівництва 1 км колектору, тис. грн. | 532,6 | 4494,38 | 10468,81 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення якості послуг водовідведення району, % | 0,2 | 0,9 | 1,8 | - | - |
|  | 2.3.14. Будівництво мереж водопостачання, водовідведення | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Інженерний центр» | Бюджет м. Києва | Усього: 469754,7 2019 – 6300,0 2020 – 198890,0 2021 – 104564,7 2022– 60000,0 2023 – 100000,0 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 6300,0 | 198890,0 | 104564,7 | 60000,0 | 100000,0 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність аварійних колекторів, км | 16,3 | 23,1 | 13,2 | 8,2 | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість будівництва 1 км колектору, тис. грн. | 387,2 | 8609,9 | 7921,6 | 7317,1 | 20408,1 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єктів будівництва, % | 38,2 | 52,3 | 61,1 | 66,10 | 77,0 |
|  | 2.3.15. Забезпечення функціонування фонтанів | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП "Київводфонд | Бюджет м. Києва | Усього: 85593,30 2019 – 17700,60 2020 – 14473,60 2021 – 15781,00 2022– 17499,10 2023 – 20139,00 | витрат:всього, тис. грн. | 17700,60 | 14473,60 | 15781,00 | 17499,10 | 20139,00 |
|  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування на утримання та поточний ремонт фонтанів, тис. грн | 10066,9 | 11073,60 | 12181,00 | 13399,10 | 14739,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість фонтанів на яких заплановано поточний ремонт, од. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість утримання та поточного ремонту одного фонтану, тис. грн. | 1258,36 | 1384,20 | 1522,63 | 1674,89 | 1842,38 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єкту, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування на капітальний ремонт та придбання обладнання, тис. грн | 7633,70 | 3400,00 | 3600,00 | 4100,00 | 5400,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість фонтанів, на яких планується капітальний ремонт, од. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одного капітального ремонту, тис. грн. | 2545,00 | 3400,00 | 3600,00 | 4100,00 | 5400,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єкту, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.3.16. Утримання та поточний ремонт бюветних комплексів | 2019-2023 | СВКП "Київводфонд | Бюджет м. Києва | Усього: 108672,10 2019 – 16945,80 2020 – 19325,60 2021 – 21463,50 2022 – 24076,80 2023 – 26860,40 | витрат: , тис. грн | 16945,80 | 19325,60 | 21463,50 | 24076,80 | 26860,4 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати, од. | 196 | 203 | 205 | 209 | 212 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу, тис. грн. | 86,50 | 95,20 | 104,70 | 115,20 | 126,70 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких здійснювалися до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.3.17. Капітальний ремонт бюветних комплексів | 2019-2023 | СВКП "Київводфонд | Бюджет м. Києва | Усього: 57607,90 2019 – 7633,70 2020 – 10271,20 2021 – 13324,00 2022 – 11991,00 2023 – 14388,00 | витрат: тис. грн | 7633,70 | 10271,20 | 13324,00 | 11991,00 | 14388,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати, од. | 33 | 37 | 40 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу, тис. грн. | 231,30 | 277,60 | 333,10 | 399,70 | 479,60 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.3.18. Придбання обладнання для функціонування бюветних комплексів | 2019-2023 | СВКП "Київводфонд | Бюджет м. Києва | Усього: 7300,50 2019 – 1360,10 2020 – 1360,10 2021 – 1460,10 2022 – 1760,10 2023 – 1360,10 | витрат: тис. грн | 1360,10 | 1360,10 | 1460,10 | 1760,10 | 1360,10 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити, од. | 64 | 75 | 80 | 93 | 70 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, тис. грн. | 21,30 | 18,10 | 18,30 | 18,90 | 19,40 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до загальної кількості, що потребується, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.3.19. Виконання робіт з будівництва бюветних комплексів (бюветні комплекси,артезіанські свердловини малої потужності) | 2019-2023 | СВКП "Київводфонд | Бюджет м. Києва | Усього: 102768,60 2019 – 17603,60 2020 – 15860,00 2021 – 17564,00 2022 – 20241,00 2023 – 31500,00 | витрат: тис. грн | 17603,60 | 15860,00 | 17564,00 | 20241,00 | 31500,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об'єктів, які плануються побудувати, од. | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість будівництва одного об'єкту, тис. грн. | 2933,90 | 3172,00 | 3512,80 | 4048,20 | 4500,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: , % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО по п. 2.3: |  |  |  |  | Усього: 14414552,64 2019 – 1642722,76 2020 – 3744359,08 2021 – 3796061,54 2022 – 2868677,58 2023 – 2362731,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії | 2.4.1. Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м. Києва | Усього: 504745,00 2019 – 10000,00 2020 – 123686,25 2021 – 123686,25 2022– 123686,25 2023 – 123686,25 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 10000,00 | 123686,25 | 123686,25 | 123686,25 | 123686,25 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість вузлів обліку, які планується встановити, од. | 141 | 1643 | 1639 | 1638 | 1637 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | 70,92 | 75,28 | 75,46 | 75,51 | 75,56 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень оснащеності житлових будинків вузлами обліку,% | 57,7 | 65,9 | 75,6 | 85,3 | 90,0 |
|  | 2.4.2. Реконструкція вузлів обліку природного газу на котельнях | 2019 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 25470,00 2019 – 25470,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 25470,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість вузлів обліку газу, які планується до реконструкції, од. | 25 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | 1018,80 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень забезпечення котелень вузлами обліку, % | 100,0 | - | - | - | - |
|  | 2.4.3. Реконструкція насосного обладнання теплових мереж та джерел з встановленням насосів з частотними перетворювачами | 2020-2023 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 250745,48 2020 – 17045,48 2021 – 87700,00 2022– 96000,00 2023 – 50000,00 | витрат: витрати на реконструкцію насосного обладнання, тис. грн. |  | 17045,48 | 87700,00 | 96000,00 | 50000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість насосів яку планується реконструювати, од. |  | 15 | 77 | 83 | 43 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції одного насосу, тис. грн. |  | 1136,37 | 1138,96 | 1156,63 | 1162,79 |
|  |  |  |  |  |  | якості: щорічне зменшення споживання електричної енергії на, тис. кВт год/рік |  | 1310 | 2620 | 3930 | 5040 |
|  | 2.4.4. Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього:2249695,80 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 136736,8 2020 – 140000,00 2021 – 140000,00 2022– 140000,00 2023 – 140000,00 у т. ч. власні кошти: 2019 – 292959,00 2020 – 300000,00 2021 – 310000,00 2022– 320000,00 2023 – 330000,00 | витрат: витрати на реконструкцію теплових мереж на звітний період, тис. грн | 429695,80 | 440000,00 | 450000,00 | 460000,00 | 470000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність мереж, що планується до реконструкції, км | 30,2 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на реконструкцію 1км теплової мережі, тис. грн. | 14228,34 | 14193,55 | 14062,50 | 13939,39 | 13823,52 |
|  |  |  |  |  |  | якості: частина перекладених мереж в ПІТ від загальної протяжності, % | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
|  | 2.4.5. Капітальні ремонти аварійних ділянок теплових мереж | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього: 1460161,80 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 272161,80 2020 – 272000,00 2021 – 272000,00 2022– 272000,00 2023 – 272000,00 у т. ч. власні кошти: 2019 – 10000,00 2020 – 15000,00 2021 – 20000,00 2022 – 25000,00 2023 – 30000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 282161,80 | 287000,00 | 292000,00 | 297000,00 | 302000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність мереж, на яких планується виконання робіт, км | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 31,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | 12825,00 | 11480,00 | 10428,00 | 9580,00 | 8628,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єктів реконструкції, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.4.6. Реконструкція теплових пунктів | 2020-2021 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція» | Бюджет м. Києва, Власні кошти | Усього: 24658,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 1000,00 2020 – 15358,00 у т. ч. власні кошти: 2020 – 2300,00 2021 – 6000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 1000,00 | 17658,00 | 6000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ТП, на яких планується виконання реконструкції, од. | ПКД | 21 | 18 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | 1000,00 | 841,0 | 333,30 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка реконструйованих пунктів, од. | 469 | 490 | 508 | - | - |
|  | 2.4.7. Реконструкція ТЕЦ з заміною пальників на сучасні, малотоксичні | 2020-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього:1212341,82 у т. ч. бюджет м. Києва: 2020 – 64810,00 2021 – 80000,00 2022– 80000,00 2023 – 80000,00 у т. ч. власні кошти: 2020 – 159952,22 2021 – 172371,60 2022– 287604,00 2023 – 287604,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 224762,22 | 252371,60 | 367604,00 | 367604,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість котлів, на яких заплановано заміну пальників, од. | - | 4 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | - | 56190,00 | 31546,00 | 45950,00 | 45950,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення ККД котлів, % | - | 85,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
|  | 2.4.8. Збільшення потужностей шляхом встановлення котлів | 2020-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м. Києва | Усього: 122920,00 2020 – 2920,00 2021 – 63000,00 2022– 60000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 2920,00 | 63000,00 | 60000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість котлів, що планується до реконструкції, од. | - | 0 | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | - | 2920,00 | 63000,00 | 60000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення ККД котлів, % | - | 82,0 | 92,0 | 92,0 | - |
|  | 2.4.9. Реконструкція вугільних котелень | 2021-2023 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 12500,00 2021 – 4500,00 2022– 4000,00 2023 – 4000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | - | 4500,00 | 4000,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість котелень, що планується до реконструкції, од. | - | - | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | - | - | 2250,0 | 2000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення ККД котлів, % | - | - | 78,0 | 92,0 | 92,0 |
|  | 2.4.10. Розробка та впровадження геоінформаційної системи (ГІС) на етапі розробки схеми теплопостачання м. Києва. | 2019-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м. Києва | Усього: 20000,00 2019 – 2000,00 2020 – 5000,00 2021 – 5000,00 2022– 8000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 2000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 8000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | продукту: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.11. Розроблення та впровадження SCADA | 2019-2022 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Залучені кошти, власні кошти | Усього: 344602,06 у т. ч. залучені кошти : 2019 – 3000,00 2020 – 60000,00 2021 – 210000,00 2022– 37500,00 у т. ч. власні кошти: 2019 – 233386,80 2020 – 10715,26 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 26386,80 | 70715,26 | 210000,00 | 37500,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість впроваджених систем SCADA, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість впровадження, тис. грн. | 26386,80 | 70715,26 | 210000,00 | 37500,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень диспетчеризації об’єктів, % | 20,0 | 40,0 | 75,0 | 100,0 |  |
|  | 2.4.12. Модернізація існуючих потужних котелень та збільшення їх потужності у зв'язку з перепідключенням споживачів від неефективних котелень | 2019-2023 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Залучені кошти | Усього: 924300,00 2019 – 21300,00 2020 – 103000,00 2021 – 200000,00 2022 – 200000,00 2023 – 400000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 21300,00 | 103000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 400000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість модернізованих котелень, од. | 2 (ТЕО, ПВР) | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | 10650,00 | 51500,00 | 66667,00 | 66667,00 | 133333,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення ККД котлів, % | 82,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка обсягів споживання природного газу, млн.м3/рік | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 1,3 |
|  | 2.4.13. Закриття неефективних та нерентабельних котелень з переключенням споживачів модернізованих потужних котелень | 2019-2022 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Залучені кошти | Усього: 812700,00 2019 – 40000,00 2020 – 300000,00 2021 – 300000,00 2022– 172700,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 40000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 172700,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ліквідованих котелень, од. | 1 (ТЕО, ПКД) | 10 | 15 | 20 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | 40000,00 | 30000,00 | 20000,00 | 8635,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка обсягів споживання природного газу, млн.м3/рік % | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | - |
|  | 2.4.14. Реконструкція котельні на альтернативний вид палива Дніпроводська,1а з будівництвом котельні за адресою Дніпроводська,10 | 2019-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м. Києва, залучені кошти | Усього: 34656,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 20000,00 у т. ч. залучені кошти: 2020 – 13656,00 2021 – 1000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 20000,00 | 13656,00 | 1000,00 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість підготовлених ТЕО, ПКД, од. | 2 | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість реконструйованих котелень, од. | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | продукту, кількість облаштованих вузлів обліку ж/будинків, од | 0 | 0 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість облаштування вузлами обліку, тис. грн | 0 | 0 | 454,35 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції котельні, тис. грн. | 18000,00 | 13656,00 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції ЦТП та будівництва котельні, тис. грн | 2000,00 | 13656,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єктів реконструкції, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | 2.4.15. Реконструкція електричної частини теплових джерел та мереж, КВПтаА | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього: 134224,60 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 13990,00 у т. ч. власні кошти: 2020 – 34841,00 2021 – 30756,60 2022– 16280,00 2023 – 38357,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 13990,00 | 34841,00 | 30756,60 | 16280,00 | 38357,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість обладнання, що планується до реконструкції, од. | 9 | 15 | 7 | 8 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції одиниці обладнання, тис. грн. | 1554,44 | 2322.73 | 4393,80 | 2035,00 | 2397,31 |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка зменшення зупинок роботи обладнання, од. | 13,0 | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 |
|  | 2.4.16. Впровадження на бл.№1 ТЕЦ-5 технології поглибленої утилізації димових газів з використанням теплоутилізатора | 2019-2021 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Залучені кошти | Усього: 439300,00 2019 – 2000,00 2020 – 375000,00 2021 – 62300,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 2000,00 | 375000,0 | 62300,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість встановлених тепло утилізаторів, що планується до встановлення, од. | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість впровадження теплоутилізатора, тис. грн. | - | 375000,0 | 62300,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одного ПКД, тис. грн. | 2000,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: зменшення споживання природного газу млн.м3/рік% | 0,0 | 0,0 | 12,0 | - | - |
|  | 2.4.17. Встановлення маневрених потужностей на ТЕЦ-6 | 2019-2021 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Залучені кошти | Усього:2542100,00 2019 – 3400,00 2020 – 776700,00 2021 – 1762000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 3400,00 | 776700,00 | 1762000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість встановлених ГТУ, од. | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ПКД, од. | 1 ПКД | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість впровадження однієї ГТУ, тис. грн. | - | 776700,0 | 1762000,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одного ПКД, тис. грн. | 3400,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка обсягів споживання природного газу, млн.м3/рік% | 0,0 | 27,0 | 53,4 | - | - |
|  | 2.4.18. Реконструкція ВРП-110 кВ на ТЕЦ-5 із встановленням КРЕУ-110 кв | 2020-2022 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Залучені кошти | Усього:700800,00 2020 – 231800,00 2021 – 370000,00 2022– 99000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн |  | 231800,00 | 370000,00 | 99000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | продукту: % виконання робіт з реконструкції |  | 20 | 70 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції ВРП, тис. грн. |  | 231800,00 | 370000,00 | 99000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення загально станційного ККД, % |  | 58 | 60 | 62 |  |
|  | 2.4.19. Реконструкція та модернізація обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м Києва, залучені кошти, власні кошти | Усього:2086740,10 у т. ч. бюджет м. Києва: 2020 – 74000,00 2021 – 78000,00 2022– 82000,00 2023 – 80000,00 у т. ч. залучені кошти: 2020 – 317000,00 2021 – 312600,73 2022– 51408,73 2023 – 48000,00 у т. ч. власні кошти: 2019 – 232951,60 2020 – 229932,61 2021 – 223593,19 2022– 249389,99 2023 – 107863,25 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 232951,60 | 620932,61 | 614193,92 | 382798,72 | 235863,25 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість запланованих до виконання об’єктів реконструкції та модернізації обладнання ТЕЦ, од. | 23 | 23 | 19 | 19 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість робіт на об’єктах реконструкції та модернізації, тис. грн. | 10128,33 | 26997,09 | 32325,96 | 20147,30 | 58965,81 |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення ККД котлів% | 82,0 | 92,0 | 92Ю0 | 92,0 | 92,0 |
|  | 2.4.20. Капітальні ремонти димових труб | 2019-2021 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 54085,87 2019 – 24000,00 2020 – 25085,87 2021 – 5000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 24000,00 | 25085,87 | 5000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість димових труб, од. | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість капітального ремонту однієї димової труби, тис. грн. | 24000,00 | 25085,87 | 5000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення ККД обладнання котельних та ТЕЦ, % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | - | -- |
|  | 2.4.21. Реконструкція баштової градирні №2 ТЕЦ-6 | 2019 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 21045,84 2019 – 21045,84 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 21045,84 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість споруд, що планується до реконструкції, од. | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції однієї градирні, тис. грн. | 21045,84 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення загального ККД ТЕЦ, % | 88,0 | - | - | - | - |
|  | 2.4.22. Реконструкція Дніпровських водогонів | 2020-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м Києва | Усього: 136569,00 2020 – 1569,00 2021 – 70000,00 2022 – 65000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 1569,00 | 70000,00 | 65000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ПКР, од. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність водогону, що планується до реконструкції, км | - | - | 3,0 | 3,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість розробки одного ПКР, тис. грн. | - | 1569,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість заміни 1 км водогону, тис. грн. | - | - | 23333,00 | 18056,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка зменшення зношеності мереж водопостачання, % | - | 0,0 | 65,0 | 60,0 | - |
|  | 2.4.23. Заміна підземного газопроводу | 2020-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Бюджет м Києва | Усього: 63000,00 2020 – 3000,00 2021 – 30000,00 2022 – 30000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 3000,00 | 30000,00 | 30000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість довжина газопроводу, який планується перекласти, км | - | - | 0,65 | 0,65 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ПВР, од. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість заміни 1 км газопроводу, тис. грн. | - | - | 46153,00 | 46153,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість однієї ПВР, тис. грн. | - | 3000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка зменшення зношеності мереж газопостачання, % | - | 37,0 | 36,4 | 35,7 | - |
|  | 2.4.24. Будівництво та реконструкція електромереж | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд», ПрАТ ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | Бюджет м. Києва, кошти інвесторів, власні кошти | Усього:6937862,73 у т. ч. бюджет м. Києва: 2019 – 1063101,4 2020 – 103658,4 у т. ч. кошти інвесторів: 2019 – 202945,53 2020 – 185900,00 2021 – 47752,00 2022– 203186,00 2023 – 219000,00 у т. ч. власні кошти: 2019 – 73782,00 2020 – 477950,00 2021 – 781702,00 2022– 1881777,00 2023 –1697108,40 | витрат: витрати на виконання робіт з будівництва та реконструкції електромереж, тис. грн. | 1339828,93 | 767508,40 | 829454,00 | 2084963,00 | 1916108,40 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: протяжність перекладання мереж, метрів | 47613 | 16685 | 27882 | 37819 | 36775 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість будівництва/реконструкції електромережі, тис. грн. | 28,14 | 46 | 29,75 | 55,13 | 52,10 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень виконання від запланованого, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.4.25. Реконструкція Дарницької ТЕЦ | 2019-2023 | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ | Власні кошти | Усього:1717000,0 2019 – 117000,00 2020 – 400000,00 2021 – 400000,00 2022 – 400000,00 2023 – 400000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 117000,0 | 400000,0 | 400000,00 | 400000,0 | 400000,0 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: частка виконаних робіт, од. | 0,08 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: економічний ефект за результатами впровадження, %, тис. грн. | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єктів реконструкції, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.4.26. Будівництво, ремонт, реконструкція об'єктів житлово-комунальної інфраструктури | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | Бюджет м. Києва | Усього: 230400,00 2019 – 29400,00 2020 – 50000,00 2021 – 50000,00 2022 – 51000,00 2023 – 50000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 29400,00 | 50000,00 | 50000,00 | 51000,00 | 50000,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, на яких плануються роботи, од. | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість робіт на одному об’єкті, тис. грн. | 7350,00 | 25000,00 | 50000,00 | 17000,00 | 25000,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень виконання запланованих робіт, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО по п. 2.4: |  |  |  |  | Усього: 23275624,1 2019 – 2851630,77 2020 – 4891880,09 2021 – 6218962,37 2022 – 4955531,97 2023 –4357618,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Санітарне очищення міста | 2.5.1. Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами | 2019-2023 | КП "Київкомунсервіс" | Бюджет м. Києва, Власні кошти КП «Київкомунсервіс» | Усього: 80300,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2020 – 700,00 2021 – 700,00 2022– 700,00 2023 – 700,00 у т. ч. власні кошти: 2019 – 15500,00 2020 – 15500,00 2021 – 15500,00 2022– 15500,00 2023 –15500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 15500,00 | 16200,00 | 16200,00 | 16200,00 | 16200,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість контейнерів, яку планується закупити, од. | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одного контейнера, тис. грн. | 7,75 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості встановлених контейнерів до кількості, що потребує встановленню, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.5.2. Утилізація небезпечних відходів 100 т. (утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму, люмінісцентних ламп) | 2019-2023 | КП "Київкомунсервіс" | Бюджет м. Києва | Усього: 4500,00 2019 – 3000,00 2020 – 375,00 2021 – 375,00 2022 – 375,00 2023 – 375,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 3000,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: запланований об’єм утилізації небезпечних відходів, т | 100,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість утилізації 1 тони небезпечних відходів, тис. грн. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: % від потреби | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.5.3. Придбання приміщення для облаштування складу для тимчасового зберігання небезпечних відходів | 2020 | КП "Київкомунсервіс" | Бюджет м. Києва | Усього: 2500,00 2020 – 2500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 2500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість приміщень, од. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість приміщення, тис. грн. | - | 2500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: виконання від запланованого, % | - | 100,0 | - | - | - |
|  | 2.5.4. Оновлення парку автотранспорту для вивезення відходів | 2020 – 2022 | КП "Київкомунсервіс" | Бюджет м. Києва, власні кошти | Усього: 14600,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2020 – 4200,00 2021 – 4200,00 2022– 4200,00 у т. ч. власні кошти: 2020 – 1000,00 2022 – 1000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 5200,00 | 4200,00 | 5200,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість техніки, яку планується придбати, од. | - | 2 | 1 | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці техніки, тис. грн. | - | 2600,00 | 4200,00 | 2600,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: % від потреби | - | 100,0 | 100.0 | 100,0 | - |
|  | 2.5.5. Придбання сортувальної лінія для відходів роздільного збору | 2020 | КП "Київкомунсервіс" | Бюджет м. Києва | Усього: 25000,00 2020 – 25000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 25000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість ліній роздільного збору, од. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість, придбання однієї лінії роздільного збору тис. грн. | - | 25000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: % від потреби | - | 100,0 | - | - | - |
|  | 2.5.6. Будівництво сміттєпереробного комплексу | 2019-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва | Усього: 3700000,00 2019 – 4000,00 2020 – 1500000,00 2021 – 1500000,00 2022 – 696000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 4000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 696000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість, од. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість робіт, тис. грн. | 4000,00 | 0,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 696000,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єкту будівництва, % | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.5.7. Реконструкція електрообладнання на сміттєспалювальних котлах заводу Енергія | 2020-2023 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 22439,57 2020 – 6039,57 2021 – 14000,00 2022– 1200,00 2023 – 200,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | 6039,57 | 14000,00 | 1200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість обладнання, що планується для реконструкції, од. | - | 4 | 7 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість реконструкції одиниці обладнання, тис. грн. | - | 1509,00 | 2000,00 | 1200,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення ККД обладнання. % | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | 2.5.8. Реконструкція кранів та модернізація гідравлічної системи заводу Енергія | 2019-2022 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 50950,35 2019 – 8964,18 2020 – 16806,37 2021 – 12538,00 2022– 12641,80 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 8964,18 | 16806,37 | 12538,00 | 12641,80 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість кранів, що планується до реконструкції, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість виконання робіт, тис. грн. | 8964,18 | 16806,37 | 12538,00 | 12641,80 | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка обсягів утилізації ТПВ, тис.тонн/рік | 205,0 | 217,0 | 220,0 | 220,0 | - |
|  | 2.5.9. Капітальний ремонт електрофільтрів котлів заводу Енергія | 2019-2023 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 35088,36 2019 – 10197,16 2020 – 19891,20 2021 – 0,00 2022 – 2500,00 2023 – 2500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 10197,16 | 19891,20 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість електрофільтрів, од. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість капітального ремонту, тис. грн. | 10197,16 | 19891,20 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: зменшення викидів СО2, тис.тонн/рік | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
|  | 2.5.10. Модернізація парового теплообмінника бойлерної | 2019-2023 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 10346,51 2019 – 1485,20 2020 – 1782,24 2021 – 2138,69 2022 – 2352,56 2023 – 2587,82 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 1485,20 | 1782,24 | 2138,69 | 2352,56 | 2587,82 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість теплообмінників, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість, тис. грн. | 1485,20 | 1782,24 | 2138,69 | 2352,56 | 2587,82 |
|  |  |  |  |  |  | якості: збільшення обсягів виробництва теплової енергії, тис. Гкал/рік | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | 2.5.11. Впровадження протитискового турбоагрегату на заводі Енергія | 2021 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Залучені кошти | Усього: 182400,00 2021 – 182400,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | - | 182400,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість турбін, що планується впровадити, од. | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість впровадження турбіни, тис. грн. | - | - | 182400,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: зменшення споживання електроенергії для власних потреб, млн кВт год/рік | - | - | 1,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення обсягів утилізації ТПВ, тис. тонн/рік | 205,0 | 217,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
|  | 2.5.12. Капітальні ремонти сміттєспалювальних котлів заводу Енергія | 2019-2020 | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Власні кошти | Усього: 111852,82 2019 – 53263,25 2020 – 58589,57 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 53263,25 | 58589,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість котлів після капітального ремонту, од. | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість капітального ремонту одного котла, тис. грн. | 53263,25 | 58589,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: підвищення обсягів утилізації твердих побутових відходів, тис. тонн/рік | 235 | 250 |  |  |  |
|  | 2.5.13. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста | 2019-2023 | СВКП "Київводфонд | Бюджет м. Києва | Усього: 175627,50 2019 – 15925,30 2020 – 24701,40 2021 – 35330,20 2022– 43835,80 2023 – 55834,80 | Витрати: всього, тис. грн. | 15925,30 | 24701,40 | 35330,20 | 43835,80 | 55834,80 |
|  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування на капітальний ремонт, тис. грн | 5401,30 | 5185,20 | 7777,90 | 7466,80 | 11200,10 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту, од. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні, тис. грн. | 1080,26 | 1296,30 | 1555,58 | 1866,70 | 2240,02 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості громадських вбиралень, капітальний ремонт яких виконано, до потреби, % | 21,0 | 39,0 | 61,0 | 78,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування на утримання та поточний ремонт громадських вбиралень, тис. грн. | 10524,00 | 19516,20 | 27552,30 | 36369,00 | 44634,70 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість громадських вбиралень на яких планується капітальний ремонт, од. | 22 | 34 | 40 | 44 | 45 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні, тис. грн. | 478,40 | 574,00 | 688,80 | 828,60 | 991,90 |
|  |  |  |  |  |  | якості: питома вага кількості громадських вбиралень, де забезпечено утримання та поточний ремонт, до потреби, % | 71,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.5.14. Будівництва інженерних мереж малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень | 2019-2023 | СВКП «Київводфонд» | Бюджет м. Києва | Усього: 42987,10 2019 – 3771,1 2020 – 5520,00 2021 – 8640,00 2022– 10540,80 2023 – 14515,20 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 3771,1 | 5520,00 | 8640,00 | 10540,80 | 14515,20 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів будівництва, од. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість об’єкту будівництва, тис. грн. | 942,78 | 1840,00 | 2160,00 | 2635,20 | 2903,00 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єкту будівництва, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.5.15. Обслуговування мобільних туалетних кабін | 2019-2023 | СВКП «Київводфонд» | Бюджет м. Києва | Усього: 3575,70 2019 – 480,50 2020 – 576,60 2021 – 691,90 2022 – 830,30 2023 – 996,40 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 480,50 | 576,60 | 691,90 | 830,30 | 996,40 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість мобільних туалетних кабін яких заплановано утримувати, од | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість утримання однієї мобільної туалетної кабіни на рік, тис. грн. | 37,00 | 44,40 | 53,20 | 63,90 | 76,60 |
|  |  |  |  |  |  | якості: % виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО по п. 2.5: |  |  |  |  | Усього: 4461167,91 2019 – 116586,69 2020 – 1683181,95 2021 – 1777513,79 2022 – 790676,26 2023 –93209,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Ритуальні послуги | 2.6.1. Проведення інвентаризації місць поховань та створення єдиної бази даних | 2020-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП "Спецкомбінат ПКПО" | Бюджет м. Києва | Усього: 34368,00 2020 – 11424,00 2021 – 11424,00 2022 – 5760,00 2023 – 5760,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн |  | 11424,00 | 11424,00 | 5760,00 | 5760,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість кладовищ, од. |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на виконання одного заходу, тис. грн. |  | 1632,00 | 1632,00 | 822,90 | 822,90 |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка виконання заходів, % |  | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
|  | 2.6.2.Реконструкція та будівництво міських кладовищ, колумбарних стін, виділення земельної ділянки | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП "Спецкомбінат ПКПО" | Бюджет м. Києва | Усього: 101266,00 2019 – 6500,00 2020 – 31540,00 2021 – 17370,00 2022 – 20844,00 2023 – 25012,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 6500,00 | 31540,00 | 17370,00 | 20844,00 | 25012,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість заходів, од. | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на виконання одного заходу, тис. грн. | 1083,33 | 6308,00 | 3474,00 | 3474,00 | 4168,67 |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка виконання заходів, % | 21,0 | 39,0 | 57,0 | 79,0 | 100,0 |
|  | 2.6.3. Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція існуючих громадських вбиралень | 2019-2021 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП "Спецкомбінат ПКПО" | Бюджет м. Києва | Усього: 6800,00 2019 – 2000,00 2020 – 2400,00 2021 – 2400,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 2000,00 | 2400,00 | 2400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість, од. | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на виконання одного заходу, тис. грн. | 1000,00 | 1200,00 | 1200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка виконання заходів, % | 33,0 | 67,0 | 100,0 |  |  |
|  | 2.6.4. Капітальний ремонт, ремонт адміністративних будівель та благоустрій територій (в т.ч.: капітальний ремонт інженерних мереж, будівель, споруд, елементів благоустрою, заміна/придбання обладнання, придбання основних засобів) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП "Спецкомбінат ПКПО" | Бюджет м. Києва | Усього: 475481,03 2019 – 63895,00 2020 – 76674,00 2021 – 92008,80 2022 – 110410,56 2023 – 132492,67 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 63895,00 | 76674,00 | 92008,80 | 110410,56 | 132492,67 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість заходів, од. | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на виконання одного заходу, тис. грн. | 10649,17 | 15334,80 | 18401,76 | 18401,76 | 22082,11 |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка виконання заходів, % | 21 | 39 | 57 | 79 | 100 |
|  | 2.6.5. Забезпечення благоустрою міських кладовищ (в т. ч.: капітальний ремонт інженерних мереж, будівель, споруд, елементів благоустрою, заміна/придбання обладнання, придбання основних засобів) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП "Київський крематорій" | Бюджет м. Києва | Усього: 114012,00 2019 – 27646,65 2020 – 34154,62 2021 – 21609,54 2022 – 16291,45 2023 – 14309,74 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 27646,65 | 34154,62 | 21609,54 | 16291,45 | 14309,74 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: га | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на виконання одного заходу, тис. грн. | 2559,78 | 3162,46 | 2000,88 | 1508,47 | 1324,98 |
|  |  |  |  |  |  | якості: динаміка виконання заходів, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.6.6. Здійснення капітального ремонту об’єктів благоустрою Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника (в т. ч.: капітальний ремонт інженерних мереж, будівель, споруд, елементів благоустрою, заміна/придбання обладнання, придбання основних засобів) | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури ДІМ Лук’янівський заповідник | Бюджет м. Києва | Усього: 57818,50 2019 – 10907,80 2020 – 10533,90 2021 – 11357,50 2022 – 12167,40 2023 – 12851,90 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 10907,80 | 10533,90 | 11357,50 | 12167,40 | 12851,90 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: га | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | 533,39 | 515,11 | 555,38 | 594,98 | 628,45 |
|  |  |  |  |  |  | якості: частка площі кладовища, що утримується та здійснено благоустрій, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2.6.7. Здійснення капітального ремонту об’єктів благоустрою Лук’янівського кладовища | 2019, 2021 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури ДІМ Лук’янівський заповідник | Бюджет м. Києва | Усього: 1002,30 2019 – 302,30 2021 – 700,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 302,30 |  | 700,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, од. | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одиницю продукту, тис. грн. | 151,15 |  | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: планова реалізація заходу, % | 100 |  | 100 |  |  |
|  | 2.6.8. Будівництво алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з комплексом будівель адміністративно-господарського призначення на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника | 2019-2020 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури ДІМ Лук’янівський заповідник | Бюджет м. Києва | Усього: 19819,80 2019 – 10000,00 2020 – 9819,80 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 10000,00 | 9819,80 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, од. | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість будівництва об’єкту, тис. грн. | 10000,00 | 10000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єкту, % | 55,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | 2.6.9. Проведення освітлення та відеоспостережен-ня на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника» | 2021 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури ДІМ Лук’янівський заповідник | Бюджет м. Києва | Усього: 3500,00 2021 – 3500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | - | 3500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість об’єктів, од. | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн. | - | - | 3500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності об’єкту, % | - | - | 100 | - | - |
| ВСЬОГО по п. 2.6: |  |  |  |  | Усього: 814067,63 2019 – 121251,75 2020 – 176546,32 2021 – 160369,84 2022 – 165473,41 2023 –190426,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Інженерний захист територій | 2.7.1. Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд | 2019-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР» | Бюджет м. Києва | Усього: 241167,40 2019 – 43086,40 2020 – 45499,20 2021 – 47774,20 2022 – 50559,40 2023 – 54248,20 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 43086,40 | 45499,20 | 47774,20 | 50559,40 | 54248,20 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням, од. | 868 | 868 | 868 | 870 | 871 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість ремонтe та утримання 1 гідротехнічної споруди, тис. грн. | 49,64 | 52,42 | 55,04 | 58,11 | 62,28 |
|  |  |  |  |  |  | якості: частка гідротехнічних споруд які відремонтовані та утримуються від запланованої кількості, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.7.2. Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об’єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»). | 2019-2022 | КП «Київбудреконструкція» | Бюджет м. Києва | Усього: 743864,60 2019 – 7506,1 2020 – 137093,9 2021 – 352587,0 2022 – 179122,6 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 7506,1 | 137093,9 | 352587,0 | 179122,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: територія на якій планується виконувати інженерний захист територій, га. | 4,5 | 0,10 | 1,70 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість будівництва 1 метра підпірної стінки, тис. грн. | 283 | 333 | 383 | 433 |  |
|  |  |  |  |  |  | якості: частка робіт з інженерного захисту територій до запланованої кількості реалізації, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ВСЬОГО по п. 2.7: |  |  |  |  | Усього: 917477,0 2019 – 50592,5 2020 – 182593,1 2021 – 400361,2 2022 – 229682,0 2023 – 54248,2 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2: |  |  |  |  | Усього: 56266725,47 2019 – 6387278,07 2020 – 12969922,1 2021 – 14994813,56 2022 – 11784536,64 2023 – 10130175,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Науково-організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово-комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням | 3.1.1. Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів. | 2019-2023 | КП "Київкомунсервіс" | Власні кошти | Усього: 200,00 2019 – 40,00 2020 – 40,00 2021 – 40,00 2022 – 40,00 2023 – 40,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість роз’яснювальних робіт, од. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість роз’яснювальної роботи серед населення, тис. грн. | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності проведення роботи, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 3.1.2. Створення центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарств | 2022-2023 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва, інші кошти | Усього: 20500,00 у т. ч. бюджет м. Києва: 2022 – 150,00 2023 – 6000,00 у т. ч. інші кошти: 2022 – 350,00 2023 – 14000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | - | - | 500,00 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість створених центрів, од. | - | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість створення центру, тис. грн. | - | - | - | 500,00 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | якості: виконання робіт по проекту, % |  |  |  | 5,0 | 95,0 |
| ВСЬОГО по п. 3.1: |  |  |  |  | Усього: 20700,00 2019 – 40,00 2020 – 40,00 2021 – 40,00 2022 – 540,00 2023 –20040,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства | 3.2.1. Розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року | 2019-2020 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва | Усього: 2500,00 2019 – 1000,00 2020 – 1500,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | 1000,00 | 1500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість запланованих розробок, од. | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість розроблення Плану, тис. грн. | 1000,00 | 1500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності розроблення Плану, % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | 3.2.2. Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві на 2023-2027 роки | 2021-2022 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Бюджет м. Києва | Усього: 2000,00 2021 – 1000,00 2022 – 1000,00 | витрат: обсяг фінансування, тис. грн | - | - | 1000,00 | 1000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | продукту: кількість розроблених норм надання послуг, од. | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість розроблення, тис. грн. | - | - | 1000,00 | 1000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | якості: рівень готовності розроблення норм, % | - | - | 100,0 | 100,0 | - |
| ВСЬОГО по п. 3.2: |  |  |  |  | Усього: 4500,00 2019 – 1000,00 2020 – 1500,00 2021 – 1000,00 2022 – 1000,00 2023 –0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3: |  |  |  |  | Усього: 25200,00 2019 – 1040,00 2020 – 1540,00 2021 – 1040,00 2022 – 1540,00 2023 –20040,00 |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: |  |  |  |  | РАЗОМ: 56602128,67 2019 – 6420961,27 2020 – 13040161,0 2021 – 15065032,06 2022 – 11855775,84 2023 – 10220198,5 |  |  |  |  |  |  |